
Садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимости СНТСН «ПАРУС-1»

Одобрено: Правление СНТСН «Парус-1» 

протокол от 25.05.2019    

Утверждено: решением Общего собрания

 СНТСН «Парус-1» 

протокол № 31 от 08.06. 2019    

Председатель Правления СНТСН «Парус-1»
 ___________   В.В. Рябая  
Временный порядок учета электрической энергии в СНТСН «Парус-1»
(редакция от 22.08.2020)

Московская область, Истринский район, с/п Бужаровское, д. Родионцево
2019 
Содержание
	Раздел 1. Общие положения

……………………………………………………………………………………………….
	Стр.

	1.1.
Сокращения и термины…………………………………….............………………
	4

	1.2.
Назначение…………………………………………………………………………..
	4

	1.3.
Цели создания………………………………………………………..…………….. 
	5

	1.4.
Основание для создания……………………………………………………………
	5

	1.5.
Срок действия……………………………………………………………………….
	5

	1.6.
Внесение изменений и дополнений……..................................................................
	5

	1.7.
Источники информации и данных………………………………………………....
	5

	1.8.
Общая оценка достоверности методов расчета и используемых данных……….
	5

	Раздел 2. Общая характеристика энергосети сети абонента (СНТ), состояния учета электроэнергии и энергопотребления в СНТ, «Небалланс»

………………………………………………………………………………………………..
	

	2.1
Состав энергосети абонента (СНТ) ………………………………………………..
	6

	2.2
Технические характеристики (возможности) компонентов энергосети СНТ…...
	6

	2.3
Потребители электроэнергии, подключенные к питающему трансформатору… 
	6

	2.4
Текущее состояние учета электрической энергии в СНТ………………...………
	6

	2.5
Потребление электроэнергии в СНТ……………………………………….………
	6

	2.6
 «Небалланс»……………………………………………………………………........
	6

	2.7
Потери электрической энергии на компонентах энергосети СНТ…….…………
	7

	2.8
Норма потребляемой электрической мощности для одного участка.……… …
	7

	Раздел 3. Показатели, влияющие на итоговую стоимость электроэнергии, оплачиваемую владельцем участка в расчетный период

………………………………………………………………………………………………………………..

	

	3.1
Количество электроэнергии, оплачиваемое владельцем участка…………………
	8

	3.2
Базовое и итоговое значения доли «Небалланса»……………………………….…
	7

	3.3
Повышающие коэффициенты при расчете доли «Небалланса» ………………….
	8

	3.4
Компенсационные выплаты, предусмотренные Сметой расходов на текущий    год ………………………………………………………………………………….…………
	         9

	3.5
Норма потребления электроэнергии……………………………………..…………
	8

	3.6
Вычеты при формировании конечной суммы оплаты за израсходованную электроэнергию……………………………………………………………………..……......
	         8

	3.7
Превышение СНТ установленного объема расхода электроэнергии……………
	9

	3.8
Прекращение энергоснабжения СНТ по причине не своевременной оплаты за израсходованную электроэнергию, ответственность должников………………………
	9


	Раздел 4. Учёт электроэнергии в случае некорректной работы или отказе
 СУП-0,4
…………………………………………………………………………………………………………………..
	

	4.1
Режимы работы СУП-0,4……………………..…….………………………………
	10

	4.2
Учёт электроэнергии в случае неисправности индивидуального счетчика владельца……………………………………………….……………………………………
	10

	Раздел 5. Ответственность владельца участка

………………………………………………………………………………………………..
	

	5.1
Ответственность владельца участка по оплате расходуемой электроэнергии…
	11

	5.2
Ответственность владельца участка за состояние индивидуального счетчика…
	11

	Раздел 6. Расчетная часть

………………………………………………………………………………………………………………..

	

	6.1
Расчет нормы потребления электроэнергии…………………………..…………
	11

	6.2
Таблица повышающих коэффициентов базовой доли «Небалланса»…………
6.3 
Порядок расчета итоговых сумм оплаты при превышении объема расхода электроэнергии, установленного для СНТ………………………………………………
	12
12

	Раздел 7. Примеры расчета суммы оплаты за израсходованную электроэнергию 

………………………………………………………………………………………………..
	

	7.1
Расчет сумм оплаты за израсходованную электроэнергию (выборка из «Ведомости по потреблению электроэнергии» за июнь 2019………………………....…
7.2
Пример расчета итоговых сумм оплаты при превышении объема расхода электроэнергии, установленного для СНТ…………………………………………………
	12
13      

	Раздел 8. Заключительные положения


………………………………………………………………………………………………..
	

	8.1
Выводы ……………………………………………………………………………….
	14

	8.2
Сведения о разработчике и дата разработки …………..………………..…………
	14

	8.3
Сведения о внесенных изменениях и дополнениях …..………………..…………
	14


Раздел 1. Общие положения

1.1. Сокращения и термины 


Для целей данного «Временного порядка учета электрической энергии в СНТСН «Парус-1» (далее - Порядок учета электроэнергии) используются следующие термины и сокращения:

- СНТ - Садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимости СНТСН «ПАРУС-1»;

- СУП-0,4 - Автоматизированная система учета электроэнергии «СУП-0,4 (АСКУЭ)». Используется в СНТ для учета расходуемой (потребляемой) электроэнергии, обеспечивает учет общего энергопотребления СНТ и индивидуального энергопотребления по каждому садовому участку. Производитель НТЦ "ГОСАН"; 
- НТЦ «ГОСАН» - Научно-технический центр "ГОСАН" производитель СУП-0,4, на 01.06.2019 подрядная организация СНТ по обслуживанию СУП-0,4 (обслуживающая организация); 

– МЭС - АО «Мосэноргосбыт» (организация - поставщик электрической энергии для СНТ в рамках Договора на поставку электроэнергии);

- Правление – исполнительный орган СНТСН «Парус-1»;

- Владелец - в тексте определяет владельца индивидуального счетчика типа БИМ3ХХХ из состава СУП-0,4;

- Индивидуальный потребитель - в тексте имеет одинаковое значение с «владелец участка»;

- Обслуживающая организация - организация с которой СНТ заключен договор на техническое, абонентское или иной вид обслуживания СУП-0,4;

- Энергоучет – учет электрической энергии;

- Расчетный период – в целях настоящего «Порядка учета электроэнергии» расчетным периодом считается 1 месяц. Дата снятия показаний счетчиков в 2019 г - 22 число каждого месяца).

- Ответственный за учёт электроэнергии - лицо с которым СНТ заключило Договор на выполнение работ по контролю за учетом потребляемой электроэнергии. Учёт электроэнергии ведётся обслуживающей организацией. Контроль осуществляется посредством использования программных средств СУП-0,4;

- Прямой договор с МЭС – Договор владельца участка на поставку электроэнергии непосредственно с организацией - поставщиком электрической энергии (например, с МЭС);

- Индивидуальный расход – расход электроэнергии, учитываемый индивидуальным счетчиков владельца участка;

- «Небалланс» - см. п.2.6;

- Норма потребления электрической энергии – см. п.3.5;

- Повышающие коэффициенты доли «Небалланса» - см. п.3.3;

- Электроэнергия - электрическая энергия;

- Электросеть СНТ / электрическая сеть абонента (СНТ)– существующая, на 01.06.2019, электрическая сеть СНТ (электросеть / энергосеть - в тексте имеют одинаковое значение);

- Электрооборудование: - любое оборудование, подключаемое к электросети; 

- Счетчик общий / индивидуальный: приборы учета электрической энергии типа БИМ3ХХХ - из состава СУП-0,4;

- УСПД - Устройство сбора и передачи данных (основной узел управления СУП-0,4), установлен в   КТП-153;

- КТП-153 - трансформаторная подстанция СНТ в составе: питающий трансформатор, коммутационное оборудование, устройства защиты электрических линий; 
- Учетный период – в соответствии с Договором энергоснабжения между МЭС и СНТ, учетным периодом считается один месяц; 

- Объем расхода электроэнергии установленный для СНТ – количество электроэнергии (кВт/час.), которое может быть израсходовано СНТ за учетный период. Объем расхода электроэнергии для СНТ определяется Договором энергоснабжения между МЭС и СНТ и оплачивается по «регулируемому тарифу»;
- Регулируемый тариф – для целей данного «Порядок учета электроэнергии» это стоимость 1 кВт/ч. электроэнергии, израсходованной в границах «Объема расхода электроэнергии, установленного для СНТ»; 
- Перерасход электроэнергии – количество электроэнергии, израсходованной свыше «Объема расхода электроэнергии установленного для СНТ». Перерасход электроэнергии оплачивается по «Свободным ценам рынка электроэнергии», которые обычно выше «регулируемого тарифа»;

- МОЭСК –Московская объединенная электросетевая компания

1.2. Назначение 

«Порядок учета электроэнергии» предназначен для обеспечения возможности руководящих органов управления СНТ решать задачи учета электроэнергии в СНТ в рамках существующего правового поля и используется исключительно для взаимных расчетов между владельцами участков, расположенных в границах территории СНТСН «Парус-1».

1.3. Цели создания:

- Приведение внутренних нормативных документов СНТ в соответствие с действующими нормативными актами Российской Федерации;

- Обеспечение органов управления СНТ внутренними регламентирующими документами в области учета электрической энергии;

- Обеспечение владельцев участков, доступной для понимания, информацией о порядке учета электрической энергии в СНТ.

1.4.  Основание для создания:

- Федеральный закон от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Решение Общего собрания СНТСН «Парус-1» от 08.06.2019.

1.5. Срок действия:

Ввод в действие: 01.06.2019, период действия: – до утверждения Общим собранием СНТ иного порядка учета электроэнергии.

1.6. Внесение изменений и дополнений:

Изменения и дополнения вносятся по мере необходимости, в частности при выявлении или уточнении информации, влияющей на порядок и результаты учета. В зависимости от степени влияния на результаты учета и состояние энергосети СНТ, внесение изменений проводится по решению Общего собрания СНТ или Правления СНТ.

1.7. Источники информации и данных:

- Сведения, полученные в результате анализа энергопотребления за период с 01.09.2018 по 31.05.2019 (данные по энергопотреблению СНТ более ранних временных периодов отсутствуют в распоряжении Правления); 

- Сведения, полученные в результате анализа технического состояния энергосети СНТ, в том числе при проведении аварийно- восстановительных работ, применения СУП-0,4, практического опыта эксплуатации электрооборудования.

- Сведения, содержащиеся в Договоре с МЭС;

- Аналитическая информация в области энергетики (нормативная документация, печатные издания, ИНТЕРНЕТ и др.). 

1.8. Общая оценка достоверности методов расчета и используемых данных:

Достоверность учета общего объема потребляемой электроэнергии СНТ и электроэнергии, потребляемой индивидуальными потребителями определяется погрешностью измерений соответствующих счетчиков из состава СУП-0,4. Результаты учета электроэнергии ежемесячно направляются в адрес СНТ обслуживающей организацией;


При определении процентного отношения величины потерь электроэнергии, нормы расхода электроэнергии, повышающих коэффициентов доли «Небалланса», используются обобщенные методы расчета по усредненным показателям (значениям).

Раздел 2. Общая характеристика энергосети сети абонента (СНТ), состояния учета электроэнергии и энергопотребления в СНТ, «Небалланс»

2.1 Состав энергосети абонента (СНТ) 


По состоянию на 01.06.2019 в состав энергосети СНТ входят следующие основные компоненты:


- КТП-153 в составе: питающий трансформатор ТМ-160-10/04, в комплекте с коммутационным оборудованием и оборудованием защиты электрических линий от перегрузок и коротких замыканий по высоковольтной и низковольтной составляющим частям энергосети;


- высоковольтная составляющая энергосети 10 кВ: выключатель-разъединитель, фидер типа АСБЛ-10-3х120, длинна 380м 


- низковольтная составляющая энергосети: распределительная сеть 380/220В в границах территории СНТ; 

- приборы учета электрической энергии (счетчики) из состава СУП-0,4. Счетчик, учитывающий общее потребление СНТ совместно с УСПД установлен в КТП-153, счетчики индивидуального учета установлены на опорах линий электропередач СНТ в непосредственной близости от границ участков.


- прибор учета электрической энергии СНТ «Лада» - счетчик учитывает общее потребление СНТ «Лада», установлен в КТП-153.

2.2 Технические характеристики (возможности) компонентов энергосети СНТ

Питающий трансформатор: ТМ-160-10/04:

- максимальная мощность трансформатора при условии равномерного распределения нагрузки по фазам (данные технического паспорта): - 160 кВА;

- мощность в режиме продолжительной эксплуатации с учетом внутренних потерь (70% от максимальной величины нагрузки, усредненное значение) – 112 кВА

2.3 Потребители электроэнергии, подключенные к питающему трансформатору

- Индивидуальные потребители СНТСН «Парус-1» – 75;

- Электрооборудование СНТСН «Парус-1», используемое на общие нужды - (см. п 2.6);

- Индивидуальные потребители СНТ «Лада» – 40.

2.4 Текущее состояние учета электрической энергии в СНТ

Учёт потребляемой электроэнергии по основному количеству участков, расположенных в границах территории СНТ осуществляется посредством СУП-0,4. Существует группа участков, учет энергопотребления которых осуществляется непосредственно МЭС, участки этой группы не подключены к СУП-0,4 (на 01.06.2019 в составе этой группы участки №2 и №3).

2.5 Потребление электроэнергии в СНТ


Общее энергопотребление СНТ включает суммарное энергопотребление по всем участкам, энергопотребление электрооборудования, используемого на общие нужды СНТ (наружное освещение, въездные ворота и др.) и потери электроэнергии, возникающие в процессе эксплуатации энергосети.

Учет общего энергопотребления ведется прибором общего учета (общий счетчик), индивидуальные приборы учёта (индивидуальные счетчики) учитывают энергопотребление непосредственно по участкам.


В силу специфики энергосети СНТ, ведение отдельного учета энергопотребления электрооборудования, используемого на общие нужды СНТ, не возможно. 

2.6 «Небалланс»


В процессе учета энергопотребления оборудования энергосети СНТ возникает разница между показаниями общего счетчика и суммой показаний индивидуальных счётчиков, определяемая нормативными документами МЭС как «Небалланс».


Составляющие «Небалланса» СНТ: наружное освещение, въездные ворота, потери в существующей электросети, в том числе на электрических линиях, устройствах защиты электрической сети, расходы на эксплуатацию системы видеонаблюдения и СУП-0,4, возможное без учетное потребление электроэнергии.

Основная доля «Небалланса» в СНТ (около 70%) приходится на уличное освещение. 

Учет «Небалланса» в СНТ ведется отдельно от учета индивидуального энергопотребления.  

2.7 Потери электрической энергии на компонентах энергосети СНТ


В состав потерь энергосети сети абонента (СНТ) входят потери, возникающие на стороне высокого и низкого напряжения энергосети (входящие линии 10 кВ, КТП-153, внутренняя распределительная сеть СНТ 380/220В) и потери в питающем трансформаторе ТМ-160-10/04.


Величина потерь на стороне высокого напряжения электрической сети рассчитана поставщиком электроэнергии (МЭС), определена Договором на поставку электроэнергии и составляет на 01.06.2019 2,8% от общего объема потребления электроэнергии.


Величина потерь на стороне низкого напряжения энергосети СНТ в начальные периоды эксплуатации энергосети СНТ находилась в пределах нескольких процентов от общего энергопотребления, что соответствовало техническим требованиям, предъявляемым к энергосетям прошлых периодов строительства. Нагрузочная способность компонентов энергосети рассчитывалась на энергопотребление в размере около 1 кВт общей мощности в единицу времени в расчете на 1 участок.

В настоящее время суммарные потери на компонентах энергосети СНТ значительно выросли. Основными причинами роста потерь являются:


-  увеличение общей потребляемой мощности в единицу времени в расчете на 1 участок из-за использования энергоемкого оборудования (водонагреватели, электроплиты, отопительные приборы);

- изменение характера нагрузки: в большом количестве используется электроприборы, имеющие индуктивный характер нагрузки, что увеличивает результирующие токи, протекающие по электрическим линиям (холодильники, электроинструмент, электродвигатели бытовых приборов);


-  длительный срок эксплуатации энергосети, в результате чего произошло нарушение контактов в местах соединений, ответвлений электрических линий и местах подключения оборудования (окисление, подгорание контактов).


Такая ситуация предполагает функционирование компонентов энергосети в диапазоне близком к предельным значениям технических характеристик, что увеличивает суммарную величину потерь. 


Результаты анализа данных различных источников информации показывают, что потери в электрических сетях абонента, находящихся в длительной эксплуатации могут достигать величины 15% и более от общего объема энергопотребления. Эти потери могут быть измерены, но это требует больших финансовых вложений.


Анализ данных энергопотребления СНТ показал, что усредненное значение суммарных потерь электроэнергии в СНТ возможно исчислять в процентном отношении к величине «Небалланса», на 01.06.2019, оно составляет около 15% от его величины. Значение величины потерь с течением времени может меняться и соответственно может изменяться порядок их расчета. 
2.8 Норма потребляемой электрической мощности для одного участка 


Технические возможности питающего трансформатора и других элементов действующей энергосети СНТ, с учетом не одновременного подключения нагрузки, способны обеспечить электрическую мощность для каждого участка в размере около 7 кВт, что соответствует величине электрического тока нагрузки 31.8А для однофазной сети и 10,6А по каждой фазе для трехфазной сети. Превышение указанных значений тока нагрузки ведет к нарушению эксплуатационных характеристики энергосети, что сокращает срок ее службы и может приводить к аварийным ситуациям.


Для обеспечение длительной, безопасной эксплуатации энергосети СНТ владельцы участков обязаны соблюдать следующее: 

- устанавливать вводные автоматы защиты не более следующих номиналов: для 3-х фазных сетей (380В – 16) А в каждой фазе, для однофазной сети (220В) – 32А, информацию об установленном вводном автомате должна быть предоставлена в распоряжение Правления СНТ (форма представления информации определяется Правлением СНТ);

- при 3-х фазном подключении распределить потребители электрической энергии равномерно по каждой фазе;
- не использовать электрооборудование, электрическая мощность которого близка к пороговым значениям вводных автоматов; 

- не подключать одновременно к электросети потребители электроэнергии, суммарная мощность которых близка к мощности, обеспечиваемой вводными автоматами (7 кВт.); 

- принимать меры для сокращения общего расхода электроэнергии и др.   

Правления СНТ имеет право проверить выполнение данных требований. При выявлении нарушений, по решению Правления СНТ, подача электроэнергии на участок может быть прекращена до исправления выявленных нарушений.
Раздел 3. Показатели, влияющие на итоговую стоимость электроэнергии, оплачиваемую владельцем участка в расчетный период

2.9 Количество электроэнергии, оплачиваемое владельцем участка   

   
 В суммарный оплачиваемый объем израсходованной электроэнергии для всех владельцев участков, кроме владельцев участков, учет энергопотребления которых осуществляется по прямому договору с МЭС, включается их индивидуальный расход, в соответствии с показаниями индивидуальных счетчиков, и их доля «Небалланса».


В суммарный оплачиваемый объем электроэнергии для владельцев участков, имеющих прямые Договоры с МЭС, включается только их доля «Небалланса».

2.10 Базовое и итоговое значения доли «Небалланса»


- Базовое значение доли «Небалланса» это часть электроэнергии (в кВт/час), израсходованной на общие нужды, приходящаяся на одного владельца участка, без учета компенсационных выплат, предусмотренных Сметой расходов на текущий год.


Базовое значение доли «Небалланса» вычисляется за каждый расчетный период учета электроэнергии путем деления общего количества электроэнергии, отнесенной к этой категории энергопотребления, на общее количество владельцев участков.


Итоговое значение доли «Небалланса», оплачиваемая владельцем участка, увязана с количеством расходуемой им электроэнергии и установленной в СНТ нормой потребления электроэнергии посредством повышающего коэффициента доли «Небалланса»: при превышении объема потребления электроэнергии выше установленной нормы, базовое значение доли «Небалланса» умножается на повышающий коэффициент.


Итоговая доля «Небалланса» вычисляется за каждый расчетный период учета электроэнергии путем вычета из базовой доли «Небалланса» (с учетом повышающего коэффициента), количества электроэнергии, оплачиваемой за счет средств, предусмотренных Сметой расходов на текущий год (компенсационные выплаты).

2.11 Повышающие коэффициенты при расчете доли Небалланса

Повышающие коэффициенты доли «Небалланса» частично учитывают возрастающие потери электроэнергии при увеличении объема ее потребления. Значение повышающих коэффициентов увязано с количеством электроэнергии, расходуемой владельцами участков в течении расчетного периода учета. Значения повышающих коэффициентов определены по результатам анализа энергопотребления в СНТ в течении периода, указанного в п. 1.7 настоящего «Порядка учета электроэнергии», являются величиной усредненной и могут в дальнейшем корректироваться, в процессе накопления статистических данных учета электроэнергии.  

В настоящем «Порядке учета электроэнергии» принято, что значение повышающего коэффициента увеличивается на 15% при каждом последующем увеличении объема израсходованной электроэнергии на величину номы ее потребления.

Указанная градация роста повышающего коэффициента обеспечивает возможность взаимных расчетов СНТ с поставщиком электроэнергии (МЭС) в рамках объема средств, зарезервированных для этих целей Сметой расходов на текущий год, при соблюдении условий отсутствия задолженности владельцев участков по оплате электроэнергии. 

2.12 Компенсационные выплаты, предусмотренные Сметой расходов на текущий год


Сумма, предусмотренная Сметой расходов на текущий год по статье «Освещение», распределяется равными долями на 12 месяцев текущего года и расходуется ежемесячно на оплату части стоимости возникающего «Небалланса» (ежемесячная сумма компенсации).


Ежемесячная сумма компенсации делится равными долями на количество владельцев участков и является суммой компенсационных выплат за расчетный период для каждого владельца участка.


При расчете стоимости итоговой доли «Небалланса» за расчетный период для каждого владельца участка, сумма компенсационных выплат вычитается из стоимости их доли «Небалланса».

2.13 Норма потребления электроэнергии

В целях повышения срока эксплуатации, как отдельных компонентов энергосети СНТ, так и энергосети в целом, вводится показатель «Нормы потребления электрической энергии».

 Расчет количества электроэнергии, определяющего норму потребления производится по усредненным показателям и в значительной степени является условным, но он отражает нагрузочные возможности существующей энергосети СНТ, в частности нагрузочную способность питающего трансформатора при его работе в режиме штатной (продолжительной, безаварийной) эксплуатации. Показатель нормы потребления может служить регулирующим механизмом частичной компенсации стоимости потерь электроэнергии, связанных с повышенным энергопотреблением.

2.14 Вычеты при формировании конечной суммы оплаты за израсходованную электроэнергию

В случае, если владелец участка или иной субъект, имеющий отношение к владельцу участка, решает какие-либо задачи или выполняет какие-либо действия в интересах СНТ и при этом используемое им энергопотребляющее оборудование подключается к внутренней распределительной сети его участка, он имеет право получить вычет в объеме стоимости израсходованной на эти цели электроэнергии, при условии предоставления в Правление информации о суммарной мощности, датах и общем количестве времени использования электрооборудования.

Решением Общего собрания СНТ владельцу участка могут быть предоставлены и иные вычеты по оплате стоимости расходуемой электроэнергии. Рассмотрение вопроса о предоставлении владельцу участка указанных вычетов осуществляется на основании его заявления в Правление СНТ.
2.15 Превышение СНТ установленного объема расхода электроэнергии
Договором на энергоснабжение между СНТ и МЭС предусмотрен определенный объем расхода электроэнергии для СНТ в каждом учетном периоде (месяце) и суммарно за год. Эта электроэнергия оплачивается СНТ по «регулируемым тарифам» (далее – тариф). Электроэнергия, израсходованная сверх установленного объема (далее – перерасход э/э) оплачивается по «свободным ценам рынка электроэнергии» (далее – свободные цены), превышающим тариф. За перерасход э/э могут быть применены штрафные санкции. 

В случае применения МЭС свободных цен за перерасходованную э/э, возникает разница между ее стоимостью по тарифу и стоимостью по свободной цене. Эта разница распределяются между всеми владельцами участков, пропорционально объема израсходованной ими электроэнергии.

В случае применения МЭС штрафных санкций за перерасходованную э/э, суммы штрафов распределяются между всеми владельцами участков, пропорционально объема израсходованной ими электроэнергии за весь период назначения штрафных санкций. 

Порядок расчета сумм, причитающихся к оплате владельцами участков изложен в п.6.3, пример расчета приведен в п.7.2.  

2.16 Прекращение энергоснабжения СНТ по причине не своевременной оплаты за израсходованную электроэнергию, ответственность должников
Законодательными актами Российской Федерации предусмотрена возможность прекращения энергоснабжения СНТ за не своевременную оплату стоимости израсходованной электроэнергии, а также определено, что оплата комплекса работ (мероприятий) МЭС, МОЭСК и др. организаций по отключению и последующему включению энергоснабжения ложится на СНТ.  

Если причиной неоплаты является отсутствие финансовых средств на счете СНТ из-за не своевременной оплатой владельцами участков стоимости, израсходованной ими электроэнергии (задолженностью по оплате), то оплата стоимости работ по восстановлению энергоснабжения СНТ осуществляется за счет средств владельцев участков-должников (далее – должники). Стоимость работ распределяется между должниками пропорционально суммам их задолженности.

Финансовые средства, внесенные должниками на счет СНТ (либо оплаченные иным способом) в первую очередь направляются на оплату стоимости работ по восстановлению энергоснабжения СНТ. В качестве оплаты за израсходованную электроэнергию в этом случае учитывается разница между стоимостью израсходованной электроэнергии и долей должника в общей сумме стоимости работ по восстановлению энергоснабжения СНТ.

 
Для оперативного восстановления энергоснабжения, Правление СНТ имеет право принять решение об оплате указанных работ из иных источников с последующим возмещением стоимости работ с должников.
Раздел 4. Учёт электроэнергии в случае некорректной работы или отказе СУП-0,4
2.17 Режимы работы СУП-0,4

- штатное функционирование (нормальный режим работы): СУП-0.4 выполняет все функции в соответствии с требованиями технической документации;

- не корректная работа: отдельные элементы / узлы СУП-0,4 не работоспособны или периодически фиксируются сбой в их работе, но это не влияет на выполнение функций учета общего потребления электроэнергии в СНТ и основного количества индивидуальных потребителей электроэнергии (например, одновременно неисправно 1-3 счетчика);

- отказ оборудования СУП-0,4: выполнение функций учета потребляемой электроэнергии не возможно в связи с неисправностью основных узлов СУП-0,4 (УСПД, GSM-модемы, счётчик, учитывающий общее потребление электроэнергии СНТ) и др. 

2.18 Учёт электроэнергии в случае неисправности индивидуального счетчика владельца

В случае отказа в работе индивидуального счетчика, информация об этой ситуации доводится до владельца Правлением или ответственным за учет электроэнергии в устной или иной форме. Учет потребляемой электроэнергии осуществляется следующим образом:

- при наличии у владельца участка иного средства учета с надлежащим сроком поверки, подключённого к его внутренней электрической сети (например, использовавшего до введения в эксплуатацию СУП-0,4), учёт может осуществляется по показаниям этого средства учета. При этом владелец обязан предоставить в распоряжение Правления начальные и конечные данные показаний счетчика с указанием даты снятия показаний. Данные предоставляются, по возможности, в виде фото, либо в форме заявления в Правление. Дата снятия показаний в 2019 г - 22 число каждого месяца. Корректировка итоговых значений энергопотребления может осуществляется ответственным за учет электроэнергии СНТ по имеющейся в его распоряжении информации (например, по результатам тестовых запросов к СУП-0,4);

- при отсутствии у владельца иных средств учета, он обязан предоставить в распоряжение Правления или ответственного за учет электроэнергии СНТ, информацию о суммарной мощности, датах и общем количестве времени использования электрооборудования, в период неисправности счетчика, для предварительной оценки количества израсходованной электроэнергии. Подготовку итоговых значений энергопотребления производит ответственный за учет электроэнергии СНТ;

- в случае отсутствия или не своевременного представления владельцем участка информации о мощности, датах и общем количестве времени использования электрооборудования,  расчет потребляемой электроэнергии за истекший расчетный период производится исходя из среднемесячного потребления за аналогичный период предыдущего года (месяц или квартал) по принципу: суммарный расход предыдущего периода делится на количество дней / месяцев в течении которых происходило потребление электрической энергии и при необходимости округляется в сторону увеличения. 

При определении итоговых значений потреблённой электрической энергии могут использоваться данные из иных достоверных источников, имеющиеся в распоряжении Правления или ответственного за учет электроэнергии СНТ.
Владелец имеет право на получение информации о порядке расчета итоговых значений, внесённых в расчетную ведомость потребления электроэнергии.

Раздел 5. Ответственность владельца участка
2.19 Ответственность владельца участка по оплате расходуемой электроэнергии 

Владелец участка обязан своевременно, в соответствии с установленным в СНТ порядком, производить оплату израсходованной электроэнергии. За задержку оплаты сверх установленных сроков, владелец уплачивает пени. Размер пени утверждается решением общего собрания членов СНТ.

2.20 Ответственность владельца участка за состояние индивидуального счетчика:

Владелец участка отвечает за состояние счетчика электроэнергии, он обязан: 

- проводить регулярный визуальный контроль состояния элементов крепления счетчика к опоре, наличие и надежность крепления защитной герметизирующей крышки на защитном кожухе, отсутствие соприкосновения (замыкания) элементов кожуха счетчика с проводами электрических линий и ветками деревьев, отсутствие нарушений подключения счетчика к электрической сети; 

- запрещается самостоятельно, либо с помощью иных лиц выполнять любые действия со счетчиком (установка/снятие, отключение/подключение, перемещение и др.) в отсутствии ответственного за электрохозяйство СНТ, ответственного за учет электроэнергии СНТ, либо иного лица, уполномоченного Правлением СНТ.


- при обнаружении указанных или иных нарушений в состоянии или работе счетчика незамедлительно информировать Правление или ответственного за учёт электроэнергии СНТ.

Раздел 6. Расчетная часть

2.21 Расчет нормы потребления электроэнергии

Исходные данные для расчета:

- мощность питающего трансформатора в режиме продолжительной эксплуатации – 112 кВА;

-максимальное значение величины «Небалланса» (15%) – 16,8 кВА; 

- усредненное значение величины «Небалланса» – 12 кВА;

- Суммарное количество потребителей (СНТСН «Парус-1» и СНТ «Лада») – 115 чел. 

С целью упрощения расчета, не учитывается реактивная составляющая потребляемой мощности, учитывается только активная (единицы измерения – кВт.).

Расчет:

1. Нагрузочная способность питающего трансформатора в единицу времени:

112 - 12= 100 квт.

2. Расчетная мощность в пересчете на одного потребителя в единицу времени:

100 : 115 = 0,87 кВт.

3. Общий объем потребления электроэнергии на одного потребителя в сутки:

0,87 х 24 = 20,88 кВт/час.

4. Суммарный объем потребления электроэнергии на одного потребителя в месяц:

20,88 х 30 = 626,4 кВт/час.

Для сохранения резерва мощности питающего трансформатора принимается значение 600 кВт/час. 


2.22 Таблица повышающих коэффициентов базовой доли «Небалланса»

Повышающий коэффициент базовой доли «Небалланса» изменяется в сторону увеличения при возрастании энергопотребления. Изменение величины коэффициента происходит при условии, что объем израсходованной электроэнергии более значения, указанного в таблице.
	Количество израсходованной э/э (кВт/ч)
	600
	1200
	1800
	2400
	3000

	Коэффициент
	1,00
	1,15
	1,3
	1,45
	1,6

	Количество израсходованной э/э (кВт/ч)
	3600
	4200
	4800
	5400
	6000

	Коэффициент
	1,75
	1,9
	2,05
	2,2
	2,35


2.23 Порядок расчета итоговых сумм оплаты при превышении объема расхода электроэнергии, установленного для СНТ


В случае применения МЭС свободных цен и/или штрафных санкций за перерасходованную э/э, итоговая сумма, причитающаяся к оплате владельцем участка, увеличивается на величину надбавки, состоящей из стоимости его доли в объеме перерасходованной э/э и доли в сумме штрафа. Величина этих долей пропорциональна израсходованной им электроэнергии. 
1. На основании данных отчетных документов подрядной организации, осуществляющей учет электроэнергии в СНТ (на 30.09.2020 - НТЦ «ГОСАН»), определяется доля участия конкретного потребителя (участка) в общем энергопотреблении (далее - коэффициент участия): как отношение количества израсходованной потребителем электроэнергии к общему энергопотреблению в СНТ. Общее энергопотребление рассчитывается как сумма показаний счетчиков всех потребителей без учета «Небалланса».

2. Определяется доля (кВт/час.) потребителя в общем объеме перерасходованной электроэнергии, как произведение общего объема перерасходованной э/э и коэффициента участия потребителя в общем энергопотреблении. 

3. Определяется разница между свободной ценой и тарифом (разница в стоимости 1 кВт/час.).

4. Определяется стоимость доли потребителя в объеме перерасходованной э/э, как произведение величины его доли и разницы между тарифом и свободной ценой.
5. Определяется стоимость фактически израсходованной потребителем электроэнергии с учетом его доли в перерасходе э/э: как сумма стоимости фактически израсходованной электроэнергии по тарифу, и стоимости его доли в перерасходе э/э.
6. В случае начисления МЭС штрафа за перерасход э/э, определяется доля каждого потребителя в сумме штрафа, как произведение обшей суммы штрафа на коэффициент участия каждого потребителя в общем энергопотреблении.
7.  Определяется итоговая сумма, причитающаяся к оплате владельцем участка (потребителем) за израсходованную электроэнергию в учетном периоде, как сумма стоимости э/э по тарифу, стоимости доли «Небалланса», стоимости доли перерасхода э/э, стоимости доли в сумме штрафа.
8. Действия с п.2 по п.7 выполняются для каждого потребителя э/э. 
Раздел 7. Примеры расчета сумм оплаты за израсходованную электроэнергию 

2.24 Расчет суммы оплаты за израсходованную электроэнергию (выборка из «Ведомости по потреблению электроэнергии» за июнь 2019.

1. Тариф АО «Мосэнергосбыт» на 01.06.2019: 

[image: image1.png]Tapucp AO "MocHeprocheIT"

(pY6. 32 1KBTA)

OpHoCTaBOuHbII

5,38p.





2. «Небалланс» по СНТ за расчетный период: 
[image: image2.png]"HeGannarc” (kBT/)

"Hebannakc” (pyd)

Vrorosei (kBTA)

e T1 (kBT

Hous T2 (BT

Rexs T1 (0.

Houb T2 (py6.) | ViToroBeIit (py6.)

2102,35

117549

926,86

6324,11p

4986,52p. 11310,64p.





3. Расчет суммы компенсационных выплат
[image: image3.png]Bcero BragenbLeB y4acTkoB (4ern) 75
Broano CHT (py6.) | 50 000,00p.
KoMmneHcaunoHHble
Bbinnatsl no Cmete B Mecsy no CHT (py6) 4 166,67 p.
pacxonos Ha B MecsL Ha 1 (py6.) 55,56 p.
TexyLuit rog
Bragensua yuacka g 1033





4. Расчет базовой доли «Небалланса»

	Базовая доля «Небалланса» на 1 владельца участка за расчетный период
	текущее значение 
	 (кВт/ч) 
	28,03

	
	
	(руб.) 
	  150,81 р. 

	
	с учетом потерь 2,8% 
	 (кВт/ч) 
	28,82

	
	
	(руб.) 
	  155,03 р. 

	
	с учетом потерь 2,8% и компенсации
	 (кВт/ч) 
	18,49

	
	
	(руб.) 
	    99,48 р. 


5. Ведомость по потреблению электроэнергии (участки № 19; 22; 39; 47; 79А)

[image: image4.png]BefomocTb No NOTPeBrneHNio 3NeKTPOIHePrun
MorpeGurens: CHT Tapyc-1"

Merogua pacuera

Meroauia pacuera ucnonsayemas ¢

e
Nokazauus pacxona anexTposxeprun 3a MIOHb 2019: MCnone308aBLBACA A0 ife
2,05 2018 (crapan) 23.05.2019 (Hosas) ggg
Pacxon (kBTH) |cymapres Pacon (345) s _ R s [z3s e, | gt
H s g € |3y |235_|3Esf | 53t
> ) _ B H e e HALLFEIEL T S |
e, £ Z g H ig 5 g €5 [Bzsd|eezig| cz:f
12 vaacmr | & g & = g S H s 3% [o-is|5os3E| 888
- = = & g g : H g5 |8322|cTg0E| 558
f g E f H H H O A AR
g 2 = B 5 & & 27283 |g87E | g0

L z °
17 Neta| 15892 | 2366| 18258 85497p | 127.29p | 98226p | 10224p | 108450 110924p.] 100| 15503 | 9948p | 2474p
18| Ne22| 204 105 309 10.96p. 5,67p. 16.62p. 1,73p. 1835p 11657p.| 100/ 15503p. | 9948p [ 9822p
30| Ne39| 15493 | 8669 | 24162| 83352p | 466.39p | 1299.90p [ 13531p | 143521p ] 143578p.) 100155030 | 9948p 057p.
37| Nea7|74451|137583| 88234 | 400548p | 74153p | 474701p [ 49a11p | 524112p] 500266 p. 1,15[178.29p | 12273p | 23846,
68| Ne79A| 84640 403,23 [1 249563 | 455364p | 2169.37p | 6723.00p [ 699.79p | 742280 p. 705723 p. 130[ 201.54p | 14598p | 36557,





2.25 Пример расчета итоговых сумм оплаты при превышении объема расхода электроэнергии, установленного для СНТ

Исходные данные, используемые в примере расчета носят условный характер.

Исходные данные:

- количество потребителей электроэнергии в СНТ – 3 участка (уч№1, уч№2, уч№3);
- учетный период – 1 месяц; 
- объем расхода электроэнергии установленный для СНТ за учетный период – 900 кВт/час;
- фактическое энергопотребление за учетный период – 1200 кВт/час;

- сумма штрафа за перерасход электроэнергии, начисленная МЭС – 600 руб.;

- распределение энергопотребления по участкам (кВт/час.): уч№1- 100; уч№2 -300; уч№3 -500; - «доля» «Небалланса» для каждого потребителя (участка) – 50 руб.; 

- тариф (стоимость 1 кВт/час.) МЭС – 5,73 руб.; 

- свободная цена (стоимость 1 кВт/час.), применяемая МЭС для расчета стоимости электроэнергии, израсходованной свыше объема, установленного для СНТ (перерасход) – 6,56 руб. 

Расчет:
1. Стоимость фактически израсходованной электроэнергии по тарифу (руб.):
уч№1: 100 х 5,73 = 573

уч№2: 300 х 5,73 = 1719

уч№3: 500 х 5,73 = 2865
2. Объем перерасходованной электроэнергии (кВт/час.):

1200 - 900 = 300 
3. Разница стоимости 1 кВт/час. электроэнергии между свободной ценой и тарифом» (руб.):

6,56 – 5,73 = 0,83

4. Коэффициент участия потребителей в общем энергопотреблении:

уч№1: 100 / 900 = 0,11
уч№2: 300 / 900 = 0,33
уч№3: 500 / 900 = 0,56
5. Величина долей потребителей в объеме перерасходованной электроэнергии (кВт/час.):
уч№1: 300 х 0,11 = 33

уч№2: 300 х 0,33 = 99

уч№3: 300 х 0,56 = 168
6. Стоимость долей потребителей в объеме перерасходованной электроэнергии (руб.):

уч№1: 0,83 х 33 = 27,39

уч№2: 0,83 х 99 = 82,17

уч№3: 0,83 х 168 = 139,44
7. Стоимость долей потребителей в сумме штрафа (руб.):

уч№1: 600 х 0,11 = 66

уч№2: 600 х 0,33 = 198

уч№3: 600 х 0,56 = 336

5. Итоговая сумма к оплате за учетный период:

уч№1: 573 + 50 + 27,39 + 66 =716,39 руб. 

уч№2: 1719 + 50 + 82,17 + 198 = 2049,17 руб.
уч№3: 2865 + 50 + 139,44 + 336 = 3390,44 руб.
Раздел 8. Заключительные положения

2.1 Выводы
Настоящий «Порядок учета электроэнергии», в форме доступной для понимания, описывает структуру процесса подготовки документов по учету электроэнергии в СНТ, что создает благоприятные условия для поддержания в СНТ нормального психологического климата, а также позволяет органам управления СНТ ввести учет электроэнергии в СНТ в рамки правового поля.

Настоящий «Порядок учета электроэнергии», может дополнятся и изменяться в процессе накопления статистических данных потребления электроэнергии, а также по иным причинам, в том числе по причине изменения действующего законодательства Российской Федерации.
2.2 Сведения о разработчике и дата разработки 
- Разработчик «Порядка учета электроэнергии»: Афонин В.В. (Ответственный за учет электроэнергии СНТ «Парус-1»), 20.07.2019;
- разработчик дополнений для редакции от 22.08.2020: Афонин В.В., 14.08.2020.
2.3 Сведения о внесенных изменениях и дополнениях 

Внесение дополнений в редакцию от 22.08.2020 «Временного порядка учета электрической энергии в СНТСН «Парус-1» одобрено решением Общего собрания членов СНТ «Парус-1» от 22.08.2020.

Внесены следующие дополнения:
-  Раздел 1 «Общие положения», пункт 1.1 «Сокращения и термины» дополнены списком сокращений, относящихся к вновь вводимым разделам (пунктам): п.2.8; п.3.7; п.3.8 («Учетный период», «Перерасход электроэнергии», «Регулируемый тариф», «Свободная цена рынка электроэнергии», «МОЭСК»);
- Раздел 2 «Общая характеристика энергосети сети абонента (СНТ), состояния учета электроэнергии и энергопотребления в СНТ, «Небалланс» дополнен пунктом 2.8; 
- Раздел 3 «Показатели, влияющие на итоговую стоимость электроэнергии, оплачиваемую владельцем участка в расчетный период» дополнен пунктами 3.7 и 3.8;
- Раздел 6. «Расчетная часть» дополнен пунктом 6.3;

-Раздел 7 «Примеры расчета сумм оплаты за израсходованную электроэнергию» дополнен пунктом 7.2;

- Раздел 8. «Заключительные положения»: в пункт 8.2 внесена информация о разработчике дополнений для редакции от 22.08.2020;

- Раздел 8. «Заключительные положения» дополнен пунктом 8.3 «Сведения о внесенных изменениях и дополнениях».
                                                                                                                                                                                       1
PAGE  
15

