Передать энергосети на баланс электросетевой организации (МОЭСК) или продолжить эксплуатацию собственными силами, что предпочтительней для СНТ «Парус-1»?

Оглавление

Страница

О чем разговор	                                                                                                                                            1

Вместо предисловия	                                                                                                                                            2

Что мы получим после передачи 	                                                                                                                2

Некоторые выводы по результату анализа содержания Типовых договоров МОЭСК                          3

Какие предвидятся расходы (цитата из «Интернета»)                                                                                   4

За что еще заплатим	                                                                                                                                            5

Возможные последствия передачи энергосети                                                                      	            6

Коротко о других «неприятностях»                                                                                            	            6

О 15 киловаттах мощности на каждого, которые обещает МОЭСК                                    	            7

О снижении тарифа на электроэнергию                                                                                     	             8

Конкретнее о необходимых документах                                                                                    	             8

Что подталкивает СНТ к принятию решения о передаче энергосетей МОЭСК              	           10

Если сеть остается у СНТ                                                                                                                                        10

Об энергосети нашего СНТ                                                                                                                                    10

Вывод	                                                                                                                                                                        13

Приложение: информация с сайта МОЭСК	                                                                                                 14

О чем разговор

ПАО «РОССЕТИ», в лице ПАО «Россети Московский регион» (прежнее, устоявшееся название «Московская объединенная электросетевая компания»,-  далее МОЭСК) проводит процесс консолидации энергосетей потребителей электрической энергии (объединения в одну общую сеть) в том числе и сетей объединений садоводов, коттеджных поселков и др.

Консолидация сетей (передача на баланс компании) происходит путем безвозмездной их передачи в собственность МОЭСК по «Договору передачи имущества (договор дарения)».

Что обещают взамен (с сайта ПАО «РОССЕТИ»)

5 причин передать сети электросетевой компании:

- повышение надежности электрических сетей и качества энергоснабжения потребителей;

- отсутствие капитальных вложений и эксплуатационных затрат в объекты;

- дальнейшее развитие объектов и создание возможности для подключения новых пользователей (объектов);

- появление возможности современной и своевременной оплаты за электроэнергию;

- внедрение в ваших сетях единых для региона высоких стандартов и правил оперативно- технического обслуживания.

Этапы передачи:

- подготовить и передать в МОЭСК пакет документов;

- МОЭСК проводит экспертизу;

- по результатам экспертизы будет либо подписан Договор дарения, либо дан мотивированный отказ.

Основной вопрос, возникающий у владельцев энергосетей: «ПЕРЕДАВАТЬ ИЛИ НЕ ПЕРЕДАВАТЬ?», об этом и пойдет речь ниже.

Вместо предисловия

Прежде чем рассматривать данный вопрос, хотелось бы дать некоторые пояснения:

- описанное ниже, - это мое личное мнение, основанное на анализе информации, полученной из различных источников: людей, публичных материалов, Интернет и др., результатах проведенных тестов нашей энергосети за период с сентября 2018 по август 2020 и личном опыте;

- здесь не приводятся ссылки на официальные документы (не считая информации, взятой с сайта МОЭСК), мнения авторитетных специалистов в области энергетики, управления и др., информация представлена в обобщенном виде и в объеме, необходимым для общего понимания ситуации;

- мое мнение по этому вопросу сформировалось окончательно, во всяком случае на данный момент времени, оно звучит так: «Передача нашей энергосети на баланс МОЭСК принесет больше проблем (читай вреда) чем пользы, соответственно делать это не имеет никакого смысла»;

- из-за отсутствия времени, я не предполагаю вступать в полемику со сторонниками идеи передачи энергосети СНТ в МОЭСК, но с доводами, изложенными ими в доступном для понимания виде, ознакомлюсь с большим вниманием;

- термины «энергосеть», «электросеть», встречающиеся в тексте данной статьи, имеют одинаковое значение и смысл.

Итак, те, кого интересует данный вопрос, пожалуйста читайте дальше…

Что мы получим после передачи энергосети?

МОЭСК сформулировал свои предложения достаточно лаконично (см. выше раздел «О чем разговор»), но как это в подобных случаях бывает, понять смысл описанного для людей, не сведущих в области энергетики, достаточно сложно.

Ситуация немного проясняется, когда читаешь тексты документов МОЭСК, например, тексты Типовых договоров, связанных с передаваемыми энергосетями и их дальнейшей эксплуатацией (после передачи).

Кратко и о самом «бросающемся в глаза»:

- «Договор передачи имущества (Договор Дарения», Приложение №2.1. к Регламенту):

Мы передаем безвозмездно (т.е. дарим) свою энергосеть сторонней организации, с тайной надеждой на то, что что-то все же получим. Что же мы получаем? Ответ на этот вопрос есть в пункте 2.4 этого Договора: «Сторона-2 (МОЭСК) принимает на себя обязательства по выполнению аварийно-восстановительных работ в отношении Имущества с даты подписания настоящего договора». Условием выполнения этого пункта является определенный круг наших обязанностей по текущей эксплуатации энергосети (см. п.2.5 – 2.11).

Прямо надо сказать, - не густо за имущество стоимостью в сотни тысяч рублей, пусть частично и изношенное. Аварийно-восстановительные работы может выполнять любая специализированная организация и без передачи энергосети.

Понятно, что от «Договора дарения» ждать каких-то преференций не приходится, на то он и договор дарения и что вся дальнейшая работа будет проходить по другими договорами, которые нам придется заключать с МОЭСК (на оперативно-техническое обслуживание, аренду и т.д.) и не факт, что условия для нас будут удобными только потому, что мы подарили МОЭСК свою энергосеть. По сути, этот договор никак не стимулирует владельца сети к ее передаче.

- «Договор на право временного ограниченного пользования ВЛ» (Приложение № 3.11 к Альбому типовых форм);

- «Договор аренды движимого имущества» (Приложение № 3.12 к Альбому типовых форм).

Два этих договора: на аренду электрических линий и аренду опор нам необходимо будет заключить с МОЭСК после передачи сетей просто по тому, что в перечне передаваемого нами оборудования не будет линий наружного освещения СНТ (МОЭСК их не берет), других линий (например, Интернет, видеонаблюдения , оповещения и др.), наши средства учета (счетчики) возможно будут размещены уже на их столбах (опорах) и др. Т.е. нам нужно будет брать в аренду у МОЭСК наши бывшие электрические линии и столбы для размещения своего оборудования с ежемесячной оплатой за каждый элемент оборудования и каждый километр электрических линий.

Некоторые вводы по результату анализа содержания Типовых договоров МОЭСК

- имущество вам уже не принадлежит, вы его берете в аренду;

- за аренду вы ежемесячно платите деньги и немалые;

- условия аренды ставит арендодатель (хозяин имущества –МОЭСК);

- аренда, явление временное (следует из названия «Договор на право временного ограниченного пользования ВЛ») и может быть прекращена (тогда свою линию, например, линию освещения, придется снять);

- арендодатель выставляет требования (в том числе, выдает Технические условия), не выполнение которых лишает вас возможности аренды. Требования такие, что «за дешево» выполнить их сложно, тем более, что результат выполнения проверяет арендодатель и соответственно он заинтересован, чтобы за выполнением этих работ обратились к нему, цену соответственно устанавливает он;

-арендодатель делает все так, чтобы ему было удобней работать, он вам диктует свои условия по порядку эксплуатации сети, наличию у вас квалифицированных обученных и аттестованных с специалистов, оформлению эксплуатационной о оперативной документации и др.;

- каждое свое действие, не указанное в Договоре Вы обязаны согласовать с арендодателем, за все, что вам захочется сделать кроме описанного в Договоре аренды придется платить дополнительно;

- если ваше оборудование (например, линия освещения, светильник, кабель для подключения Интернета и др.) будет мешать арендодателю проводить запланированные им работы (например, на электрических линиях, столбах, трансформаторной подстанции и др.), то вы за свой счет сначала снимаете его, а затем будете его устанавливать;

- обязанность ремонта, переустройства арендуемого оборудования лежит на арендаторе (см. п.3.4);

- при прекращении аренды арендатор должен вернуть оборудование в том состоянии, которое принял его, а это значит, что придется нести расходы, связанные с его ремонтом;

- на арендуемых элементах (например, столбах) арендодатель имеет право размещать нужное ему оборудование (свое или другого арендатора) и обслуживать его. Арендатор не имеет права препятствовать арендодателю в доступе к оборудованию (т.е. по территории нашего СНТ будут свободно «разгуливать» специалисты МОЭСК и в лучшем случае их подрядчики).

И это совсем не полный список того, с чем придется столкнуться.

Какие предвидятся расходы («Цитата» из интернета)

Ниже, в Приложении можно посмотреть цены на аренду оборудования (выдержка из раздела «Услуги аренды» сайта МОЭСК). Для облегчения анализа информации, текст в «выдержке», в некоторых разделах, относящиеся к СНТ, выделен красным цветом.

Чтобы иметь общее представление о суммах, которые придется регулярно перечислять МОЭСК привожу информацию, с одного из форумов в Интернет.

Текст дается в «первозданном» виде, практически без сокращений и корректировок, поэтому в нем иногда встречаются не совсем корректные фразы, обороты, слова, надеюсь, что это будет воспринято с должным пониманием.

Читаем…

Будет ли лучше если сети СНТ передать МОЭСК?

В Подмосковье садоводческие товарищества продолжают работу по передаче своих электрических сетей МОЭСК. При передаче электрохозяйства СНТ есть свои положительные и отрицательные стороны.

Если передали, то какие плюсы:

- КТП и внутренние линии эксплуатирует (обслуживает) МОЭСК.

-  не оплачиваются потери в трансформаторе.

- нет необходимости ремонтировать столбы и провода.

- не нужно содержать электрика.

- при заключении прямых договоров с «Мосэнергосбытом» всеми садоводами, не будет единого (общего) расчетного счетчика за электроэнергию у СНТ.

Если передали, то какие минусы:

- за уличное освещение в СНТ МОЭСК не отвечает и мало того потребует оплату за размещение каждого светильника на своем столбе (их столбе-опоре). Плата за размещение одного светильника в месяц равна будет 1546 рублей. Если светильников будет 10, то в год нужно заплатить 185520 (в месяц=15490).

- за пользование 1 км ВЛ (воздушной линии) МОЭСК СНТ должно будет заплатить за то, что будет размещаться на их столбах линия освещения СНТ (они ее не возьмут) 3801 рубль в месяц, за год сумма составит 45612 рублей. ИТОГО за год СНТ заплатит МОЭСК 231224 рубля.

Но это еще не все:

- за размещение узла учета (читаем одного ящика со счетчиком садовода) на опоре нужно будет заплатить 150 рублей в месяц. В год выйдет 1800 рублей. МОЭСК с каждым садоводом связываться не будет. Будет настаивать, что бы оплатило СНТ за всю кучу ящиков установленных на столбах. Если в СНТ 100 участков, то необходимо будет заплатить МОЭСК 180000 рублей (при условии, что один ящик =1 счетчик).

Итак, Ваше СНТ передало линию электропередач + трансформатор (читаем КТП) МОЭСК и платим 231224+180000= 411224 рубля.

Но и это еще не все. А что же еще то?

Если СНТ ранее установило на столбах камеры видеонаблюдения, возможно интернет- оптоволокно или еще что-нибудь, то за это надо будет тоже платить. Что-то рассчитывается по весу и делят на количество опор, методика существует.

И еще. Но сколько можно это еще?

Чтобы передать сети нужно их зарегистрировать и внести в ЕГРП, только тогда можно передать. Да и привести их в порядок. не рухлядь же будут принимать.

Итак, приходим в единому выводу:

ЧТОБЫ ПЕРЕДАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ МОЭСК НУЖНО ВСЕ ВЗВЕСИТЬ И ПОДСЧИТАТЬ. А если счетчиков 400 и провода идут в несколько линий, то оплачивать полмиллиона в год за то, что сети передали-петля на шее садоводов. Желают ли садоводы жить с таким девайсом? Думаем и принимаем верное решение. Удачи.

Такие вот расчеты. Не трудно оценить во что это будет обходиться нашему СНТ.

Для справки:

- длинна электрических линий нашей энергосети -  2,7 км.;

-  количество ламп наружного освещения на опорах – 26 шт.

За что еще заплатим?

СНТ (в итоге садоводы) заплатит за подготовку необходимой документации по передаваемой сети (копии, подготовка и регистрация не оформленных в свое время документов, регистрация в Госорганах), за разработку МОЭСКом Технических условий по приведению энергосети в состояние, соответствующее требованием МОЭСК и их выполнение, каждый садовод получит от МОЭСК Технические условия на свою внутреннюю сеть (домашнюю), которые обязан будет выполнить (цена вопроса около 25000-30000 руб. на каждого).

И это далеко не полный перечень расходов.

Возможные последствия передачи энергосети

МОЭСК и подобные ей организации коммерческие, соответственно во главе угла их деятельности всегда стоит коммерческая составляющая, т.е. получение прибыли

Процесс передачи энергосетей СНТ проходит под эгидой их консолидации, т.е.  объединения в одну общую сеть с единой системой управления, обслуживания и развития. Идея в общем понятная: единой сетью управлять легче, пути решения возникающих вопросов сокращаются, снижаются расходы на ее эксплуатацию (читай растет прибыль).  А вот с развитием происходит процесс обратный, развитие, это дополнительные расходы и не малые.

Денег как всегда не хватает, а для рядового СНТ это скорее всего означает то, что «лучшее будущее», которое им возможно обещали в случае передачи энергосети, может отложится на неопределенный срок (в лучшем случае).

Коротко о других «неприятностях»

Очень сложно увидеть все «подводные камни» на которые натолкнутся СНТ в результате проводимой МОЭСК консолидации сетей, однозначно их будет немало и результаты таких столкновений будут ощутимы. Сейчас мы не замечаем многого из того, с чем придется столкнуться в случае передачи энергосети сторонней организации, многие вопросы решаются как сами собой разумеющиеся, на что-то мы не вообще не обращаем внимания, но это пока энергосеть принадлежит СНТ.

Ниже описано только три, из большого количества, ожидающих СНТ и лично владельцев участков «неудобств»:

- Земля под опорами электрических линий, трансформаторной подстанцией и другими объектами энергосети будет принадлежать МОЭСК. Охранные зоны устанавливаются владельцем для всех объектов электросетевого хозяйства с внесением информации в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества.

Охранная зона опор освещения составляет 2 метра в каждую сторону от опоры, трансформаторной подстанции - 10метров.

Соответственно, если граница вашего участка проходит в охранной зоне этих объектов, скорее всего на участок будет наложено обременение, со всеми вытекающими последствиями, а переносить или не переносить забор, решать будете уже не Вы.

Для информации:

В охранной зоне запрещается производить строительные, мелиоративные работы, производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур, загромождать подъезды и подходы, устраивать свалки снега, мусора, складировать материалы, разводить огонь, устраивать спортивные площадки, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.

Проведение необходимых мероприятий в охранной зоне может выполняться только при получении письменного разрешения на производство работ от предприятия (организации), в ведении которых находятся эти сети.

- Серьезные неудобства у СНТ могут возникать в процессе эксплуатации энергосети при необходимости проведения работ с отключением электроэнергии, например, для замены ламп наружного освещения, ремонте автоматических ворот и др., Отключение электроэнергии может потребоваться и кому-то из владельцев участков, например, чтобы провести какие-то электромонтажные работы на своем участке. Передав энергосеть мы лишимся права управления ей, все работы будут выполняться с разрешения нового владельца (МОЭСК) с привлечением его специалистов, в установленное им время и стоимостью работ, повлиять на сроки выполнения работ мы уже никак не сможем, придется ждать, нервничать и платить…

- и такое возможно (цитата с форума): «…передавая своё имущество на баланс коммерческой компании Вы тем самым увеличиваете ее основные фонды. Потом происходит реорганизация ОАО в ЗАО и выпускаются акции для продаже на бирже. Затем компания разваливается и кредиторы (новые собственники акций) через суды продают имущество ЗАО. И СНТ остаётся без света или выкупает своё же имущество за нереальные деньги».

О 15 киловаттах мощности на каждого, которые обещает МОЭСК

По моему мнению, такое заявление со стороны МОЭСК в большей степени маркетинговый ход. Возможность предоставления такой электрической мощности закреплена на законодательном уровне, но в то же время на плечи владельцев возлагается необходимость обоснования потребности ее предоставления. То есть, 15 киловатт дадут не каждому желающему, а только тем, у кого реально есть в этом потребность (установлено электрооборудование, потребляющее такое количество электроэнергии).

Важно понимать, что внутренняя сеть вашего дома должна быть рассчитана на эту мощность т.е. МОЭСК в обязательном порядке выдаст владельцу участка Технические условия, которые необходимо будет выполнить. Например, может потребоваться замена внутренней электропроводки на кабель большего сечения, установка вводных автоматов соответствующей мощности, устройство зашиты, контура заземления и др.). Т.е. внутренняя сеть дома должна соответствовать требованиям электробезопасности и пожарной безопасности. Факт выполнение Технических условий оформляется соответствующим актом.

Такие работы потребуют немалых сил и финансовых вложений.

А нужна ли такая мощность каждому?

Ответить на этот вопрос несложно, просуммировав мощность одновременно включаемого обычно оборудования. Ответ владельцев участков в нашем СНТ скорее всего будет отрицательный, даже тех, кто использует электроэнергию для отопления.

С другой стороны, технические возможности энергосети нашего СНТ не позволяют предоставить такую электрическую мощность всем желающим. Мощность нашего питающего трансформатора составляет 160 кВА, т.е. такой мощности хватит тлишь на энергоснабжение примерно 10 участков.

Таким образом получается, что для предоставления обещаемых 15 кВт МОЭСК должен будет за свой счет поменять нам трансформатор на более мощный и большую часть электрических линий. Во-первых, вызывает большое сомнение то, что это может произойти «в одночасье», а во- вторых, по информации с некоторых форумов, при посещении МОЭСК было сказано, что за новый трансформатор и его замену все равно придется заплатить, только «на круг» выйдет немного дешевле, в том случае, если мы передадим энергосеть МОЭСК.

О снижении тарифа на электроэнергию

Бытует мнение, что передача сетей в МОЭСК может как-то способствовать снижению тарифов на электроэнергию.  В этом вопросе, сам факт передачи энергосети мало на что влияет. Серьезная льгота, например, 30% скидка («Сельский тариф», т.е. коэффициент 0,7 при расчете стоимости израсходованной электроэнергии) абсолютно точно получить нашему СНТ не удастся. Для получения «Сельского Тарифа» в первую очередь необходимо выполнение двух условий: жилое строение должно иметь статус жилого дома и земля, на которой оно находится, должна иметь статус сельского поселения. Вот как описана эта ситуация на сайте АО «Мосэнергосбыт»:

Основные положения при переходе на сельский тариф

Для перехода на сельский тариф, сначала стоит обратить внимание на статус земельного участка. Для СНТ, находящихся посередине сельских и городских поселений (на межселенной территории), льготный, понижающий коэффициент подсчета затрат электроэнергии не используется. Вследствие этого, смена на деревенский тариф в СНТ возможна тем, чья постройка утверждена жилой и возведена в рамках территориальных границ сельского поселения.

Возможно о некотором итоговом снижении тарифа на электроэнергию удастся договориться с АО «Мосэнергосбыт», в случае заключения с ними «прямого договора» по оплате электроэнергии, но сама эта процедура потребует много времени, сил и финансовых средств (ориентировочно 20- 25 тысяч «на круг» на каждого). Важно то, что для заключения «прямого договора» с АО «Мосэнергосбыт», в СНТ должно набраться 100% желающих, но не все готовы к таким затратам.

Конкретнее о необходимых документах

На официальном сайте МОЭСК перечень необходимых документов расписан по 9 пунктам, особенного внимания заслуживают п.5 и п.7. Это те документы, которые в большинстве СНТ имеются только частично и оформление которых потребует немало сил и средств. МОЭСК перечисляет их в обобщенном виде. На форумах в Интернете удалось найти более конкретную информацию, правда в основном с сайта на сайт кочует схожая информация и вполне возможно в ней есть неточности.

Порядок изложения информации частично изменен, текст сокращен, авторская редакция текста в основном сохранена, поэтому в нем иногда встречаются не совсем корректные фразы, обороты, слова и др.

Читаем…

Для передачи сетей необходимо выполнение трех условий:

- передающая сторона должна являться некоммерческой организацией;

- наличие полного пакета технической, правоустанавливающей и правоудостоверяющей документации на передаваемые объекты, а также земельные участки под ними;

- передаваемое оборудование обязательно должно быть технически исправным. (Источники: МОЭСК)

Приказом 846 от 19.10.2012 г. определяется механизм передачи сетей СНТ в МОЭСК: сама сеть СНТ (электрическая линия) + КТП должна быть зарегистрирована в ЕГРП, должны быть оформлены свидетельство о Госрегистрации права собственности на объекты, кадастровый паспорт объекта недвижимости. + к этим документам СНТ должно представить:

- учредительные документы;

-  годовой баланс СНТ за предыдущий год;

- справку о балансовой стоимости имущества;

- информацию о наличии ответственных за электрохозяйство + удостоверение + аттестация в Ростехнадзоре;

- информация о количестве домовладений, подключенных к передаваемой линии электропередач;

- информация о наличии индивидуальных приборов учета.

Вот полный перечень документов:

- Заявление;

- Учредительные документы (Устав), полностью.

- Документ, подтверждающий утверждение на должность Председателя СНТ.

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

- Протокол общего собрания о согласии членов товарищества на осуществление сделки.

- Перечень передаваемого электросетевого имущества.

- Документы, подтверждающие право собственности на электросетевое имущество.

- Свидетельство о государственной регистрации права собственности на электросетевое имущество.

- Акт «О допуске в эксплуатацию электроустановки» и акт о разграничении балансовой принадлежности должны быть с подписями и печатями.

- Договоры на строительство линий и подстанции.

- Технический паспорт на электросетевые объекты.

- Свидетельство на земельный участок, отведенный под строительство /эксплуатацию электросетевого имущества.

- Кадастровый паспорт.

- Договор на строительство объектов электроснабжения.

- Договор технологического присоединения.

- Технические условия.

- Справка о техническом состоянии сетей (% износа, балансовая/остаточная стоимости, год ввода в эксплуатацию, протяженность сетей, мощность подстанций, справку о балансе электроэнергии (потери, отпуск в сеть, полезный отпуск).

- Отчет об определении рыночной стоимости имущества (оценка).

После того, когда все будет представлено, рабочая группа МОЭСК прибыв на место и осмотрев все БУДЕТ РЕШАТЬ БРАТЬ СЕТЬ СНТ ИЛИ НЕТ.

В свое время каждое СНТ получив Технические условия, сделав проект и заключив договор с подрядной организацией построило сеть, сетевая компания приняла и электричество пошло по проводам. Но каждое СНТ дальше должно было зарегистрировать право на линейный объект (электрическую линию + КТП) и получить свидетельство. Возможно в свое время этого и не требовалось. Но вот пришел 2013 год и сети заявили: ХОТИТЕ НАМ ПЕРЕДАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЛИНИЮ СО СТОЛБАМИ + КТП, ТО ОФОРМИТЕ ВСЕ КАК ПОЛОЖЕНО И ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К НАМ.

Чего нет в товариществах:

- нет свидетельства о праве собственности на объект электрохозяйства СНТ;

- не исключено, что в пункте о количестве домовладений потребуются копии паспортов собственников + копии свидетельства на землю + копии свидетельства на дом;

- индивидуальные приборы учета должны быть современные, с определенным классом точности.

Что же делать ЕСЛИ ЧАСТИ ДОКУМЕНТОВ НЕТ? ОФОРМЛЯТЬ.

Вся работа может занять несколько лет и не факт, что каждый председатель потянет эту работу. Если обратиться к посредникам, то денег возьмут прилично, но сама посредническая фирма не будет оформлять дома в собственность, документы на которую нужно приложить в пакет. Так что садоводы все должны думать: ПЕРЕДАВАТЬ СЕТИ + ЗАКЛЮЧАТЬ ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА ИЛИ РАБОТАТЬ СОВМЕСТНО В РАМКАХ СНТ ПО ВОПРОСУ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ САДОВОДОВ.

Что подталкивает СНТ к принятию решения о передаче энергосетей МОЭСК

Таких причин всего несколько, и они общие для большинства СНТ:

- большие размеры СНТ (300 – 500 и более участков), что означает большую протяженность линий энергосети со всеми прилагаемыми к этому трудностями в процессе эксплуатации (финансовыми и техническими);

- длительный срок эксплуатации энергосети, определяющий большие потери электроэнергии;

- не способность органов управления СНТ организовать нормальный («прозрачный») учет электроэнергии (например, с помощью АСКУЭ) по разным причинам, важнейшая из которых, - финансовые трудности. Следствием этого является постоянная «головная боль» Председателя СНТ и членов его «команды», связанная с задержкой оплаты за израсходованную электроэнергию, возможным ее воровством, приводящая к повышенными «внутренними тарифами» из-за высокого «Небалланса» и как следствие большим количеством «недовольных» владельцев участков, постоянной угрозой штрафных санкций и отключения СНТ от энергоснабжения со стороны поставщиков электроэнергии;

- не достаточное количество общей, выделенной для СНТ электрической мощности (например, 0,6-3 кВт на один участок), не соответствующей потребностям владельцев участков. Получить необходимую СНТ мощность в общем возможно, но реализация этой задачи также требует серьезных финансовых вложений;

- возможная личная заинтересованность управляющих органов СНТ (но мы здесь это не рассматриваем).

Какой же вывод сделает Председатель СНТ, находящийся в подобной ситуации? Ясно, примерно такой: «Зачем мне все эти проблемы? Забот и кроме этого «по горло…».   И если появится возможность «облегчить свою учесть», то некоторые руководители (не все!!!)  ею воспользуются.

Если сеть остается у СНТ

Согласно закона «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ (ред. 25.11.2013 г.), бремя содержания энергосетей несет собственник: т.е. сети, принадлежащие СНТ поддерживать в надлежащем состоянии, модернизировать, заменять или ремонтировать необходимо за свой счет, СНТ несёт правовую ответственность за состояние и безопасность электросетевого хозяйства.

Об энергосети нашего СНТ

Общая информация и состояние действующей энергосети СНТ «Парус-1»

Вопросами, связанными с учетом электроэнергии в нашем СНТ я начал заниматься с сентября 2018 года, как член Правления СНТ. Ситуация складывалась так, что мне приходилось принимать участие в различных работах связанных с эксплуатацией и развитием нашей энергосети (устранение аварий, работа с подрядными организациями, организациями-поставщиками электроэнергии, анализ коммерческих предложений на выполнение работ, взаимодействие с руководством СНТ «Лада» и др.). Все это предполагало детальное «погружение» в вопросы, связанные с техническим состоянием энергосети нашего СНТ.

Как «себя чувствует» наша энергосеть

Ответ однозначный: в данный момент энергосеть находится в хорошем рабочем состоянии и серьезной ее деградации не наблюдается. Хотя, учитывая длительный срок ее эксплуатации, естественные, деградационные процессы уже произошли и будут продолжаться.

Косвенным показателем уровня физической деградации энергосети считают серьезное увеличение потерь электроэнергии от нормальных 1-2% от общего энергопотребления в начале эксплуатации до 10-20% и более при длительной эксплуатации.

Потери в электрических линиях возникают в основном из-за нарушения контакта в точках соединения электропроводов (окисление, подгорание контактов), нарушения изоляции проводов, приводящей к частичному «стеканию» электрического тока на землю, естественного старения и др. В результате, напряжение на отдельных участках электросети становится ниже значений, требуемых для нормальной работы электрооборудования. К потерям в электрических линиях добавляются и потери в питающем трансформаторе.

Анализ результатов регулярного тестирования нашей энергосети средствами ПО «Усадьба» (разработка НТЦ ГОСАН) за период с сентября 2018 по настоящее время показал, что суммарные потери в сети находятся в пределах 3-5%, что является хорошим показателем для сетей такого срока эксплуатации. С учетом расходов на наружное освещение, въездные ворота и др., ежемесячный «Небалланс» обычно не превышает 6-10%.

Это не значит, что нам не надо ничего делать, реконструировать энергосеть нужно и начинать надо уже сейчас, но самое главное, что у нас есть время для проведения поэтапной реконструкции сети, распределяя финансовую нагрузку на владельцев участков во времени.

Что с нашим трансформатором

Качественно оценить состояние питающего трансформатора возможно только с помощью специального оборудования, но косвенную оценку дать возможно на основании результатов вышеуказанных тестов. Способность трансформатора «держать» в сети, на своих трех фазах напряжение в пределах 210-230 Вольт при изменении тока нагрузки в отдельных фазах в некотором диапазоне, как это происходит на нашем трансформаторе, свидетельствует о его нормальном техническом состоянии.

Хотя паспортный срок его эксплуатации подходит к концу, но при должном регулярном техническом обслуживании (хотя бы 1 раз в год),  даже минимальном: своевременная доливка масла, протяжка крепежных соединений и еще некоторые не сложные и не дорогие работы, позволит ему нормально работать в течение длительного времени, конечно при условии равномерной загруженности трех его фаз (равномерном распределении нагрузки) и обеспечении условий его работы в оптимальном режиме (70-80% от максимальной нагрузки).

За весь период моих наблюдений, в режиме максимальной нагрузки, трансформатор работал всего несколько раз и достаточно непродолжительное время, обычно нагрузка не превышает значений в 60-80% от максимальной.

Что еще о можно сказать о нашем трансформаторе

В дополнение к выше сказанному можно добавить, что мощности нашего трансформатора вполне хватает для того, чтобы обеспечивать всех подключенных к нему в настоящий момент времени абонентов (в том числе и абонентов СНТ «Лада») достаточным количеством электроэнергии, позволяя владельцам участков единовременно использовать электрооборудование суммарной мощностью около 6 кВт, правда не всем сразу и не длительное время. За такую возможность надо сказать большое спасибо тем, кто проектировал и строил нашу энергосеть, многие СНТ не имеют такой возможности, обычная норма 3-4 кВт (коттеджные поселки здесь не рассматриваются).

О разграничении мощности

Многие СНТ, особенно организованные несколько десятилетий назад, испытывают недостаток в электрической мощности для удовлетворения необходимых потребностей. Связано это в основном с тем, что с течением времени СНТ «разрастались», к энергосети подключались новые пользователи, а мощность питающего трансформатора оставалась прежней. По этой причине СНТ вынуждены вводить режим разграничения электрической мощности т.е. определять мощность, выделяемую на каждый участок. Обычно это реализуется принудительной установкой вводных автоматов, рассчитанных на определенные токи нагрузки, либо специальных ограничителей мощности на каждом участке. В таких СНТ мощность, выделяемая на каждый участок не часто превышает 2-4 киловатт (и менее).

По моему мнению, в настоящий момент времени, в нашем СНТ нет насущной необходимости вводить режим ограничения потребляемой мощности. Практика показала, что режим потребления электроэнергии у нас такой, что эпизодически потребляемая мощность отдельных участков может и превышать 15 киловатт, но это не критично для нашей энергосети т.к.  суммарное энергопотребление обычно находится в пределах 70-80% (и менее) от максимального, что является оптимальным.

Среднее месячное энергопотребление оборудования (для справки)

Среднее месячное энергопотребление электрооборудования (кВт/ч) за исключением энергоемкого (посудомоечные машины, бойлеры, теплые полы, кондиционеры и др.):

холодильник - 50-60, стиральная машина — 20-30, компьютер — 20 - 60 в зависимости от интенсивности использования, чайник — 10-20, утюг — 10-30, телевизор — 10-30, микроволновая печь — 5-10, зарядные устройства — 5-10. Суммарные минимальные ежемесячные показатели энергопотребления этой техники около 140 кВт/ч.

О состоянии вопроса учета расходуемой электроэнергии в нашем СНТ

Одной из главных причин принятия решения некоторыми СНТ о передаче энергосетей сторонним организациям (в нашем случае МОЭСК) является не способность их управляющих органов наладить процесс учета расходуемой электроэнергии, в результате чего добросовестным потребителям, своевременно оплачивающим израсходованную ими электроэнергию приходится расплачиваться и за «неплатильщиков», процесс этот может проходить длительное время, что вызывает естественное недовольство с их стороны. Кроме этого в таких СНТ не редки случаи безучетного потребления электроэнергии (воровства), что увеличивает общий «Небалланс» (разницу между показаниями общего счетчика СНТ и суммой показаний счетчиков владельцев участков), который также распределяется на всех.

Как у нас

В 2010-2011 годах в нашем СНТ введена в эксплуатацию Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) «СУП-0,4» производства НТЦ ГОСАН. Нельзя сказать, что в настоящее время эта система отвечает всем требованиям для подобных систем, есть системы и лучше, но…

Установка таких систем стоит не малых денег, не все СНТ могут себе это позволить повторюсь, что это вторая из главных причин принятия решения о передаче энергосетей).

Что дает нам наша «СУП-0,4» в плане «контроля и учета»

Регулярное тестирование энергосети посредством программного комплекса «Усадьба», входящего в состав «СУП-0,4» позволяет иметь оперативную (в определенных пределах) информацию о ее состоянии и в частности отслеживать:

- работу питающего трансформатора (напряжение на каждой из фаз) и его работу в разные периоды времени и при разной нагрузке;

- величину напряжения на входе счетчиков каждого участка, что позволяет при необходимости, ограничить его величину (в случае «перекоса фаз» и повышения напряжения выше установленных норм), а также косвенно оценивать состояние электрических линий;

- величину потребляемой электрооборудованием владельца участка электрической мощности и протекающих при этом токов и др.;

- работоспособность средств учета электроэнергии (счетчиков) и вовремя предпринимать необходимые меры при их отказе (в частности информировать владельца участка, использовать альтернативные средства учета и др.);

- квалифицированно (с предоставлением результатов тестов) разбираться с вопросами владельцев участков, связанным с расходованием электроэнергии.

- частично контролировать работу НТЦ ГОСАН по выполнению договорных обязательств.

Подводя итог в рассмотрении вопроса организации учета электроэнергии можно констатировать следующее:

Мы потратили немалые средства и силы для налаживания процесса контроля и учета расходуемой электроэнергии в нашем СНТ. В настоящее время, результаты этой работы позволяют охарактеризовать состояние этого процесса как отвечающее основным требованиям, главное из которых «прозрачность» учета, позволяющая владельцам участков в любой момент проверить достоверность всей связанной с учетом информации, что безусловно благоприятно влияет на психологический климат в СНТ.

ВЫВОД

Учитывая небольшие «размеры» нашего СНТ (количество владельцев участков и оборудования, протяженность электрических линий и др.), техническое состояние энергосети, отсутствие у СНТ насущной потребности в увеличении общей мощности, эффективную организацию процесса учета электроэнергии, практическую способность Правления СНТ оперативно и с наименьшими итоговыми финансовыми затратами решать вопросы эксплуатации энергосети, необходимость в передаче энергосети сторонней организации отсутствует.

С уважением, Афонин В.В.

04.09.2020

Приложение

## Источник информации:   https://rossetimr.ru/client/services/bissnes/strukt-8/str-3/#price

## Стоимость оказания услуг по предоставлению в аренду воздушных линий электропередачи для целей наружного освещения

| Код | Наименование услуги | Единица измерения | Цена, руб. с НДС (20%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 323 | Право временного ограниченного пользования инфраструктурой электроэнергетики для целей наружного освещения на воздушных линиях ПАО «Россети Московский регион» | 1 опора в месяц | 200 | Заказать услугу |

## Предоставление в аренду воздушных линий электропередачи для целей наружного освещения

В населенных пунктах для освещения в ночное время приусадебных участков, фасадов зданий, пешеходных переходов, улиц и прочей инфраструктуры используется система наружного освещения. Искусственное наружное освещение населенных пунктов применяется с момента изобретения электроламп. Часто сети уличного освещения прокладываются по существующим силовым линиям электропередачи.

ПАО «Россети Московский регион» предлагает своим клиентам услуги по размещению системы наружного освещения на воздушных линиях электропередач.

ПАО «Россети Московский регион» имеет более 55 тысяч километров воздушных линий электропередач, на которых можно разместить сети наружного освещения.

## Стоимость предоставления в аренду мест и площадей для размещения кабелей, телекоммуникационного оборудования, терминалов, снек-автоматов и т.п.

| Код | Наименование услуги | Единица измерения | Цена, руб. с НДС (20%)* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 301 | Предоставление: полка (юнит) - место, банкомат-место, место под снек-автомат и т.п. | место | 3 000 | Заказать услугу |
| 302 | Предоставление: места, площадью от 1 кв.м., в помещении общего пользования (административное здание, нетехнологическое помещение). Москва, внутри ТТК | кв.м. | от 750 | Заказать услугу |
| 302 | Предоставление: места, площадью от 1 кв.м., в помещении общего пользования (административное здание, нетехнологическое помещение). Москва, снаружи ТТК | кв.м. | от 300 | Заказать услугу |
| 302 | Предоставление: места, площадью от 1 кв.м., в помещении общего пользования (административное здание, нетехнологическое помещение). Московская область, Москва за МКАД | кв.м. | от 200 | Заказать услугу |
| 303 | Предоставление: места, площадью от 1 кв.м. в технологическом помещении (ЛАЗ, помещение связи и др.) | кв.м. | 9 550 | Заказать услугу |
| 304 | Предоставление: места, площадью от 1 кв.м. на крыше здания, постройки | кв.м. | 1 500 | Заказать услугу |
| 305 | Предоставление на опоре (мачте) места для установки щита учета потребителя | шт. | 150 | Заказать услугу |
| 307 | Предоставление: места для установки металлоконструкций (радиомачты, радиобашни), на объекте недвижимости ПАО «Россети Московский регион» в т.ч. на земельном участке (в Москве внутри Садового кольца) | объект | 60 000 | Заказать услугу |
| 308 | Предоставление: места для установки металлоконструкций (радиомачты, радиобашни), на объекте недвижимости ПАО «Россети Московский регион» в т.ч. на земельном участке (в Москве снаружи Садового кольца) | объект | от 38 400 | Заказать услугу |
| 309 | Предоставление: места для установки металлоконструкций (радиомачты, радиобашни), на объекте недвижимости ПАО «Россети Московский регион» в т.ч. на земельном участке (в Московской области) | объект | 33 600 | Заказать услугу |
| 310 | Предоставление: места площадью до 20 кв.м. на земельном участке, вне помещений | кв.м. | 900 | Заказать услугу |
| 311 | Предоставление: места площадью от 21 кв.м. на земельном участке, вне помещений | кв.м | индивидуально | Заказать услугу |
| 313 | Предоставление на крыше здания, постройки места для установки антенны | шт. | 3 000 | Заказать услугу |
| 328 | Предоставление на опоре места для установки оборудования (датчиков, камер наблюдения, систем экстренного оповещения населения и т.п.). Мелкое оборудование (до 2 кг) | шт. | 350 | Заказать услугу |
| 329 | Предоставление на опоре места для установки оборудования (датчиков, камер наблюдения, систем экстренного оповещения населения и т.п.). Крупное оборудование (от 2 до 8 кг) | шт. | 1 600 | Заказать услугу |
| 330 | Предоставление: места для размещения силовых кабелей до 20 кВ включительно сечением до 240мм2 (кроме кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена) и создание условий для их ремонта и эксплуатации | 1 км | 14 550 | Заказать услугу |
| 331 | Предоставление: места для размещения силовых кабелей до 20кВ включительно (с изоляцией из сшитого полиэтилена) и создание условий для их ремонта и эксплуатации. Сечением 240мм2 | 1 км | 36 400 | Заказать услугу |
| 332 | Предоставление: места для размещения силовых кабелей до 20кВ включительно (с изоляцией из сшитого полиэтилена) и создание условий для их ремонта и эксплуатации. Сечением 300-500мм2 | 1 км | 72 800 | Заказать услугу |
| 333 | Предоставление: места для размещения силовых кабелей до 20кВ включительно (с изоляцией из сшитого полиэтилена) и создание условий для их ремонта и эксплуатации. Сечением 630мм2 | 1 км | 87 300 | Заказать услугу |
| 334 | Предоставление: места для размещения силовых кабелей до 20кВ включительно (с изоляцией из сшитого полиэтилена) и создание условий для их ремонта и эксплуатации. Сечением 800мм2 | 1 км | 109 100 | Заказать услугу |
| 335 | Использование конструкции здания трансформаторной подстанции (ТП) | 1 ТП | 6 100 | Заказать услугу |
| 336.1 | Предоставление на опоре места для размещения и эксплуатации технологического оборудования связи. До 100 опор включительно. | 1 опора | 5 400 | Заказать услугу |
| 336.2 | Предоставление на опоре места для размещения и эксплуатации технологического оборудования связи. От 100 до 300 опор. | 1 опора | 5 000 | Заказать услугу |
| 336.3 | Предоставление на опоре места для размещения и эксплуатации технологического оборудования связи. Свыше 300 опор. | 1 опора | 4 600 | Заказать услугу |
| 337 | Предоставление другого имущества в аренду | шт. | индивидуально | Заказать услугу |
| 370 | Использование внутренней части конструкции здания одной ТП для размещения электросетевого оборудования с целью обеспечения освещения улиц г. Москвы | объект | 2 758,80 | Заказать услугу |

* ежемесячные платежи.

## Стоимость размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на воздушных ЛЭП ПАО «Россети Московский регион»

| Код | Наименование услуги | Единица измерения | Цена, руб. с НДС (20%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 314 | Право временного ограниченного пользования воздушными линиями электропередачи ПАО «Россети Московский регион» классом напряжения 0,4 кВ для целей размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) | за 1 подвес на опоре в месяц | 125 | Заказать услугу |
| 315 | Право временного ограниченного пользования воздушными линиями электропередачи ПАО «Россети Московский регион» классом напряжения 6-20 кВ для целей размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) | за 1 подвес на опоре в месяц | 345 | Заказать услугу |
| 316 | Право временного ограниченного пользования воздушными линиями электропередачи ПАО «Россети Московский регион» классом напряжения 35-220 кВ для целей размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) | за 1 подвес на опоре в месяц | 600 | Заказать услугу |
| 317 | Предоставление волокон в оптический линиях ПАО «Россети Московский регион» | 1 км в месяц | 2 550 | Заказать услугу |
| 420.1 | Подготовка и выдача технических условий (ТУ) по размещению ВОЛС и(или) средств связи на ЛЭП 0.4-20 кВ* | 1 ТУ (1 заключение) по 1 объекту | 12 600 | Заказать услугу |
| 420.2 | Подготовка и выдача технических условий (ТУ) по размещению ВОЛС и(или) средств связи на ЛЭП 35-220 кВ* | 1 ТУ (1 заключение) по 1 объекту | 17 000 | Заказать услугу |
| 421 | Рассмотрение** проектной и рабочей документации по размещению ВОЛС и (или) средств связи | за каждый том (согласование) | 17 400 | Заказать услугу |
| 422 | Организация допуска к объектам электросетевого хозяйства для производства строительно-монтажных работ (СМР) по размещению ВОЛС и(или) средств связи* | шт. | 9 440 + 1 460•Т***, где Т – время проведения СМР работ в часах | Заказать услугу |
| 423 | Участие в работе комиссии по приёмке размещения ВОЛС и (или) средств связи* | день (8 часов) | 11 670 | Заказать услугу |
| 367 | Проектно-изыскательские работы по размещению ВОЛС | объект | от 70 000 | Заказать услугу |
| 220 | Строительно-монтажные работы по размещению/демонтажу волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на объектах ПАО «Россети Московский регион»: ЛЭП 0,4 кВ | 1 км | Индивидуально | Заказать услугу |
| 221 | Строительно-монтажные работы по размещению/демонтажу волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на объектах ПАО «Россети Московский регион»»: ЛЭП 6-10 кВ | 1 км | Индивидуально | Заказать услугу |
| 368 | Строительно-монтажные работы по размещению/демонтажу волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на объектах ПАО «Россети Московский регион»: ЛЭП 35-220 кВ | 1 км | Индивидуально | Заказать услугу |
| 220.1 | Строительно-монтажные работы по демонтажу волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на объектах ПАО «Россети Московский регион»: ЛЭП 0,4 кВ | 1 опора | 515 | Заказать услугу |
| 221.1 | Строительно-монтажные работы по демонтажу волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на объектах ПАО «Россети Московский регион»: ЛЭП 6-10 кВ | 1 опора | 660 | Заказать услугу |
| 368.1 | Строительно-монтажные работы по демонтажу волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на объектах ПАО «Россети Московский регион»: ЛЭП 35-220 кВ | 1 опора | 10 000 | Заказать услугу |
| 125 | Техническое обслуживание волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) | 1 км/год | 34 400 | Заказать услугу |

* в рамках возмездного договора о предоставлении доступа к инфраструктуре в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. N 1284 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи"
** результатом оказания услуги является разработка и выдача ТУ по размещению ВОЛС или подготовка и выдача заключения о технической невозможности размещения ВОЛС.
*** В цену включен надзор за соблюдением норм действующего законодательства при выполнении сторонними организациями строительных работ вблизи ЛЭП в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок»

## Стоимость аренды сооружений и оборудования для размещения рекламы

| Код | Наименование услуги | Единица измерения | Цена, руб. с НДС (20%) * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 304 | Предоставление: места, площадью от 1 кв.м. на крыше здания, постройки | кв.м. | 1 500 | Заказать услугу |
| 307 | Предоставление: места для установки металлоконструкций (радиомачты, радиобашни), на объекте недвижимости ПАО «Россети Московский регион» в т.ч. на земельном участке (в Москве внутри Садового кольца) | объект | 60 000 | Заказать услугу |
| 308 | Предоставление: места для установки металлоконструкций (радиомачты, радиобашни), на объекте недвижимости ПАО «Россети Московский регион» в т.ч. на земельном участке (в Москве снаружи Садового кольца) | объект | от 38 400 | Заказать услугу |
| 309 | Предоставление: места для установки металлоконструкций (радиомачты, радиобашни), на объекте недвижимости ПАО «Россети Московский регион» в т.ч. на земельном участке (в Московской области) | объект | 33 600 | Заказать услугу |
| 310 | Предоставление: места площадью до 20 кв.м. на земельном участке, вне помещений | кв.м. | 900 | Заказать услугу |
| 311 | Предоставление: места площадью от 21 кв.м. на земельном участке, вне помещений | кв.м | индивидуально | Заказать услугу |
| 327 | Размещение допустимых типов рекламных конструкций на земельных участках, зданиях и ином недвижимом имуществе | шт. | индивидуально | Заказать услугу |
| 335 | Использование конструкции здания трансформаторной подстанции (ТП) | 1 ТП | 6 100 | Заказать услугу |
| 337 | Предоставление другого имущества в аренду | шт. | индивидуально | Заказать услугу |

* ежемесячные платежи.

## Стоимость оказания услуг по оперативно-техническому обслуживанию

Стоимость оказания услуг по обслуживанию электрических сетей зависит от типа и параметров электрической сети и оборудования, периодичности их обслуживания, объемов необходимых работ, а также ряда других факторов. В любом случае, стоимость обслуживания электрических сетей всегда гораздо ниже, чем затраты на приобретение и установку нового оборудования. Поэтому целесообразно регулярно проводить квалифицированное обслуживание для исключения случаев возникновения аварийных ситуаций, пожаров и преждевременного выхода электрооборудования из строя.

| Код | Наименование услуги | Единица измерения | Цена, руб. с НДС (20%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | Энергопомощь – комплексная услуга по оперативно-техническому обслуживанию сетевых объектов потребителей (диспетчерское обслуживание, оперативные переключения, периодические работы по проверке и обслуживанию Ваших энергоустановок) | объект | от 53 000 | Заказать услугу |
| 102 | Оперативное обслуживание ВЛ 0,4 кВ | 1 км / год | 11 800 | Заказать услугу |
| 103-105 | Оперативное обслуживание ВЛ 35, 110, 220 кВ | 1 км / год | определяется индивидуально | Заказать услугу |
| 106 | Оперативное обслуживание ВЛ 6 - 20 кВ | 1 км / год | 24 800 | Заказать услугу |
| 107 | Оперативное обслуживание КЛ 35 - 220 кВ | 1 км / год | определяется индивидуально | Заказать услугу |
| 108 | Оперативное обслуживание КЛ 6 - 20 кВ | 1 км / год | 30 450 | Заказать услугу |
| 109 | Оперативное обслуживание КЛ 0,4 кВ | 1 км / год | 9 850 | Заказать услугу |
| 110 | Оперативное обслуживание ПС 35 - 220 кВ | 1 объект / год | определяется индивидуально | Заказать услугу |
| 111 | Оперативное обслуживание ТП 6 - 20/0,4 кВ | 1 объект / год | от 23 250 | Заказать услугу |
| 112 | Оперативное обслуживание КРН, ЛР и др. отдельного оборудования | 1 объект / год | 15 400 | Заказать услугу |
| 113 | Отключение и включение ячейки МВ в ЗТП и РП | 1 объект / год | 5 200 | Заказать услугу |
| 114 | Отключение и включение ячейки с ВН или разъединителем | 1 объект / год | 4 200 | Заказать услугу |
| 115 | Техническое обслуживание ВЛ 0,4 кВ | 1 км / год | определяется индивидуально | Заказать услугу |
| 116 | Техническое обслуживание ВЛ 35 кВ | 1 км / год | определяется индивидуально | Заказать услугу |
| 117 | Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ | 1 км / год | определяется индивидуально | Заказать услугу |
| 118 | Техническое обслуживание ВЛ 220 кВ | 1 км / год | определяется индивидуально | Заказать услугу |
| 119 | Техническое обслуживание ВЛ 6 - 20 кВ | 1 км / год | 21 500 | Заказать услугу |
| 120 | Техническое обслуживание КЛ 35 - 220 кВ | 1 км / год | определяется индивидуально | Заказать услугу |
| 121 | Техническое обслуживание КЛ 6 - 20 кВ | 1 км / год | 59 600 | Заказать услугу |
| 122 | Техническое обслуживание КЛ 0,4 кВ | 1 км / год | определяется индивидуально | Заказать услугу |
| 123 | Техническое обслуживание ПС 35 - 220 кВ | 1 объект / год | определяется индивидуально | Заказать услугу |
| 124 | Техническое обслуживание ТП 6 - 20/0,4 кВ | 1 объект / год | от 22 750 | Заказать услугу |
| 125 | Техническое обслуживание волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) | 1 км / год | 34 400 | Заказать услугу |
| 126 | Эксплуатация инженерных систем здания | объект | определяется индивидуально | Заказать услугу |
| 128 | Электродиагностика - обследование электроустановок потребителей на соответствие техническим требованиям ПТЭЭП, ПУЭ с подготовкой дефектной ведомости и сметы затрат на приведение их в нормативное состояние. | объект | от 21 400 | Заказать услугу |
| 322 | Техническое обслуживание передвижной электростанции до 30 кВт | час | 2 200 | Заказать услугу |

Стоимость обслуживания электрических сетей в конкретном случае определяется на основании поступившей заявки. При необходимости, специалисты ПАО «Россети Московский регион» посетят Ваш объект для определения требуемого объема работ, составят сметную документацию.

## Стоимость консультационных и организационно-технических услуг

| Код | Наименование услуги | Единица измерения | Цена, руб. с НДС (20%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 233 | Разработка Технических условий (требований, заданий) на переустройство (вынос) сетей из зоны застройки. ЛЭП 0,4 – 20 кВ | 1 ТУ (ТТ, ТЗ) | 57 500 | Заказать услугу |
| 234 | Разработка Технических условий (требований, заданий) на переустройство (вынос) сетей из зоны застройки. ЛЭП 35 – 220 кВ и линии связи | 1 ТУ (ТТ, ТЗ) | 99 950 | Заказать услугу |
| 234.1 | Разработка Технических условий (требований, заданий) на переустройство (вынос) линий связи из зоны застройки | 1 ТУ (ТТ, ТЗ) | 99 950 | Заказать услугу |
| 235 | Разработка Технических условий на сохранность ЛЭП ПАО «Россети Московский регион» при пересечении (соприкосновении) с проектируемыми сооружениями | 1 ТУ (ТТ, ТЗ) | 57 500 | Заказать услугу |
| 402 | Выдача уведомлений при осуществлении надзора за выполнением строительных работ вблизи ЛЭП | шт. | 3 100 | Заказать услугу |
| 403 | Допуск сторонних организаций для работы на линиях электропередачи и другом электрооборудовании. | шт. | 10 200 | Заказать услугу |
| 404 | Повторный допуск сторонних организаций для работы на линиях электропередачи и другом электрооборудовании. | шт. | 3 100 | Заказать услугу |
| 405 | Консультация по техническим вопросам с выездом на объект | шт. | от 4 000 | Заказать услугу |
| 406 | Консультация и подготовка документов для опосредованного присоединения к электросетям с выездом на объект, в том числе по объектам генерации электроэнергии | шт. | от 5 100 | Заказать услугу |
| 407 | Консультационные услуги по вопросам прохождения трасс КЛ (10-500) кВ для подготовки проектов строительства, проектов производства работ (ППР) и другой градостроительной документации | 1 земельный участок | 7 150 | Заказать услугу |
| 424 | Расчет электрических режимов и/или токов короткого замыкания для подстанций 35-220 кВ | 1 узел сети | 14 350 | Заказать услугу |
| 425 | Расчет пропускной способности ЛЭП и/или усилий тяжения ЛЭП | шт. | 17 750 | Заказать услугу |
| 426 | Расчет потерь в воздушных и кабельных ЛЭП (04 – 20) кВ | 1 км | 5 050 | Заказать услугу |
| 427 | Расчет уставок релейной защиты | шт. | 45 800 | Заказать услугу |
| 428 | Оптимальная нагрузка – расчет мощности электроснабжения объектов перед подачей заявки на технологическое присоединение или уточнение необходимой мощности для питания объектов клиента | объект | от 30 550 | Заказать услугу |
| 429 | Организационно-технические услуги по получению ордера на производство земляных работ | шт. | 9 200 | Заказать услугу |
| 430 | Восстановление (переоформление) документов о технологическом присоединении в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 | шт. | 1 000 | Заказать услугу |
| 431 | Повторное оформление и выдача дубликатов учетных документов по договорам | 1 договор | 3 000 | Заказать услугу |
| 432.2 | Продление и/или изменение ТУ (ТТ, ТЗ) на переустройство (вынос) электрических сетей и электрооборудования | 1 ТУ (ТТ, ТЗ) | 50% от цены услуги | Заказать услугу |
| 432.3 | Продление и/или изменение ТУ (ТТ, ТЗ) на сохранность | 1 ТУ (ТТ, ТЗ) | 28 750 | Заказать услугу |
| 432.4 | Продление и/или изменение ТУ (ТТ, ТЗ) на переустройство (вынос) линий связи | 1 ТУ (ТТ, ТЗ) | 49 975 | Заказать услугу |
| 438 | Предоставление исходных данных по оборудованию ПАО «Россети Московский регион» для проектирования сторонним организациям | объект | 113 000 | Заказать услугу |
| 433 | Агентская деятельность по поиску объёмов работ для заинтересованных предприятий и организаций | шт. | индивидуально | Заказать услугу |
| 434 | Составление паспорта кабельной линии (0,4 – 10) кВ | шт. | 2 550 | Заказать услугу |
| 435 | Мероприятия по отключению/включению/переключению ЛЭП (35-220) кВ по заявкам третьих лиц в связи с переустройством сетей | шт. | 27 000 + доп. затраты, возникшие при отключении ЛЭП | Заказать услугу |
| 436.1 | Оформление акта согласования технологической и (или) авариной брони электроснабжения потребителя электрической энергии (мощности) при отсутствии оборудования, имеющего аварийную или технологическую бронь | компл. | 20 000 | Заказать услугу |
| 436.2 | Оформление акта согласования технологической и (или) авариной брони электроснабжения потребителя электрической энергии (мощности) при наличии оборудования, имеющего аварийную или технологическую бронь | компл. | 50 000 | Заказать услугу |
| 242 | Надзор за соблюдением норм действующего законодательства при выполнении сторонними организациями строительных работ вблизи ЛЭП и другого оборудования ПАО «Россети Московский регион» | день (8 часов) | 14 750 | Заказать услугу |
| 437.1 | Подготовка и выдача документов по заявкам на уменьшение максимальной мощности энергопринимающего устройства клиента при величине уменьшаемой мощности до 670 кВт | объект | 36 373 | Заказать услугу |
| 437.2 | Подготовка и выдача документов по заявкам на уменьшение максимальной мощности энергопринимающего устройства клиента при величине уменьшаемой мощности свыше 670 кВт | объект | 78 166 | Заказать услугу |

* услуга предоставляется по решению Совета директоров