| Афонин В.В. Регулярные и периодические работы по направлению "Эксплуатация энергосети СНТ "Парус-1" (Статья расходов Сметы "Заработная плата работника, отвечающего за энергоучет", краткий отчет о выполненной работе на дату 09.08.2023) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Термины и сокращения: |  |  |  |
| Россети - ПАО "Россети" Московский регион "Западные электрические с ети" (сетевая организация, гарантирующий поставщик электроэнергии, владелец электрических сетей. Электропитание нашего СНТ осуществляется по их фидеру №Ф18 напряжением 10 киловольт).. |  |  |  |
| МЭС - АО "Мосэнергосбыт" (энергосбытовая компания посредством которой СНТ "Парус-1" производит расчеты за израсходованную электроэнергию с гарантирующим поставщиком ПАО Россети"). |  |  |  |
| ГОСАН - НТЦ "ГОСАН" (подрядная организация, с которой СНТ "Парус-1" заключило договор на "Абонентское обслуживание". Согласно Договора, нашему СНТ ежемесячно представляются данные по энергопотреблению и выполняются некоторые иные работы). |  |  |  |
| Акт "Парус-1"/ "Лада" - Акт между СНТ "Парус-1" и СНТ "Лада" "О бездоговорном потреблении электроэнергии, приобретенной у СНТСН «Парус-1», опосредованно подключенным пользователем (СНТ “Лада”)" оформляется ежемесячно, отражает энергопотребление СНТ "Лада" и является основанием для проведения взаиморасчетов за израсходованную электроэнергию, является аналогом Акта выполненных работ. |  |  |  |
| Личный кабинет - СНТ "Парус-1" имеет личный кабинет на сайте МЭС, посредством которого передает информацию о расходе электроэнергии в текущем учетном периоде (месяце) и получает платежные документы для ее оплаты. |  |  |  |
| Энергосеть СНТ - Энергосеть, обеспечивающая электроэнергией два СНТ: СНТ "Парус-1" и СНТ "Лада". Оба СНТ подключены к одной трансформаторной подстанции (КТП-153), имеют совместную АСКУЭ (СУП-0,4), магистральная линия электропитания СНТ "Лада" проходит по территории СНТ "Парус-1". |  |  |  |
| СУП-0,4 - Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). Компонент энергосети СНТ, введена в эксплуатацию в 2011 г. В состав СУП-0,4 входит: УСПД, один счетчик, учитывающий электроэнергию израсходованную двумя СНТ "Парус-1" и "Лада" ("Общий счетчик"), один счетчик, учитывающий электроэнергию, израсходованную СНТ "Лада", группа индивидуальных счетчиков СНТ "Парус-1" и СНТ "Лада", управление системой общее для двух СНТ. |  |  |  |
| УСПД, модемы, ПК - Компоненты СУП-0,4 (УСПД, модем №1), ПК и модем №2 - компьютер, на котором установлено программное обеспечение "Усадьба" разработки НТЦ ГОСАН, посредством которой выполняется тестирование энергосети СНТ. |  |  |  |
| Тесты - тестирование энергосети СНТ выполняется средствами СУП-0,4 (ПО "Усадьба"). Целью выполнения тестирования является оценка работы энергосети СНТ в текущий момент времени (оценка уровня напряжения, уровня и равномерности распределения нагрузки по фазам, потребляемой мощности, максимальных токов. и др.), уровня и характера ее деградации, необходимости принятия каких-либо мер для продления срока ее эксплуатации. Важным назначением тестов является то, что тесты сохраняются в базе данных и их всегда можно оттуда выбрать, что позволит получить достоверную информацию об энергопотреблении. Это позволяет, в частности, объективно и оперативно разбираться с вопросами, возникающими у владельцев участков по поводу объема израсходованной ими электроэнергии. |  |  |  |
| "Снятие" показаний - Показания по энергопотреблению учитываются "Общим счетчиком" установленным в КТП-153 и передаются в МЭС ежемесячно. Снятие показаний осуществляется либо непосредственно (визуально) с информационного экрана "Общего счетчика", либо дистанционно, посредством ПО "Усадьба". |  |  |  |
| КТП-153 - трансформаторная подстанция энергосети СНТ, состав: трансформатор мощностью 160кВа(10/0,4), коммутационное оборудование, приборы защиты электросети (предохранители). К трансформаторной подстанции подведен силовой кабель 10 киловольт от фидера Ф18 ПАО "Россети" через коммутационный аппарат РЛНД. От трансформаторной подстанции отходят линии электропередачи 380 вольт, обеспечивающие электропитание СНТ "Парус-1" и СНТ "Лада". |  |  |  |
| РЛНД - коммутационный аппарат, посредством которого КТП-153 подключается к фидеру Ф18 ПАО "Россети", расположен вне территории СНТ "Парус-1". |  |  |  |
| № п/п | Перечень работ | Периодичность проведеия работ | Примечание (выполненная работа, состояние работ, проблемы и др.) |
|  | Работы, выполняемые в рамках Договора с СНТ (Ежемесячная оплата): п.1.2 СМЕТЫ "Заработная плата работника, отвечающего за энергоучет". (по Смете 2023: 5000руб, "на руки"- 4350 руб., по Смете 2024: "на руки"- 6960 руб.) |  |  |
| 1 | "Снятие" показаний "Общего" счетчика (СНТ "Парус-1" и СНТ "Лада") |  |  |
| 1.1 | Снятие показаний, сравнение с нормой расхода для СНТ на текущий месяц, далее показания передаются в МЭС. | Ежемесячно | Визуальное снятие показаний- около 8 раз в год, дистанционное снятие показаний - около 4 раз в год. Внеплановое снятие показаний,- при необходимости. |
| 2 | Взаимодействие с МЭС: |  |  |
| 2.1 | Передача показаний "Общего счетчика" в МЭС (через Личный кабинет СНТ в МЭС). | Ежемесячно | Взаимодействие с МЭС по вопросу учета э/э: в период с 2018 по 2023 сменилось 3 куратора нашего СНТ в МЭС, которые перемещались из г. Истры в г. Солнечногорск и обратно, затрудняя нормальное взаимодействие. В конце 2022 заменили программное обеспечение, с помощью которого оформляются платежные документы, на отечественное (ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ). Новое ПО работает со сбоями, изменились формы документов, подготовка документов со стороны МЭС происходит с большой задержкой, в новых формах отсутствует важная, для расчетов энергопотребления, информация. В результате время получения и обработки информации увеличилось и др. |
| 2.2 | Получение платежных документов из МЭС для оплаты электроэнергии (Счета, Акты приема-передачи, Акты выполненных работ) через Личный кабинет СНТ в МЭС. | Ежемесячно |  |
| 2.3 | Решение текущих вопросов с кураторами СНТ "Парус-1" и иными специалистами МЭС: почтовые сообщения, телефонные переговоры. | по мере необходимости |  |
| 3 | Расчет электроэнергии по всем участкам в СНТ (с учетом энергопотребления СНТ "Лада") |  |  |
| 3.1 | Получение информации от бухгалтера СНТ "Парус-1"о платежах садоводов за израсходованную электроэнергию в предыдущем учетном периоде (месяце). | Ежемесячно |  |
| 3.2 | Получение информации от бухгалтера СНТ "Лада" об объеме израсходованной электроэнергии, абонентами, заключившими с МЭС "Прямые договора, анализ и согласование. |  | Информация необходима для осуществления взаиморасчетов за предыдущий учетный период (месяц). |
| 3.3 | Расчет энергопотребления по каждому участку на основе расчетных таблиц ГОСАН, с учетом специфики СНТ (распределение потерь в энергосети-"Небалланса"), учет льгот, учет расхода э/э по участкам, счетчики которых находятся в ремонте и др.). |  |  |
| 3.4 | Согласование результатов расчета с Бухгалтером СНТ "Парус-1", устранение ошибок расчета (при необходимости). |  |  |
| 3.5 | Оформление расчетов в виде, установленном для представления владельцам участков. |  |  |
| 3.6 | Публикация расчетных таблиц на сайте СНТ, направление расчетных таблиц бухгалтеру СНТ (по электронной почте). |  |  |
| 3.7 | Дополнительная работа по организации учета электроэнергии по участкам, счетчики которых находятся в ремонте. |  | Переговоры с владельцами участков, анализ тестов текущего и прошлых периодов для оценки объема энергопотребления, в случае отсутствия достоверной информации и др. |
| 4 | Взаимодействие с бухгалтером СНТ " Лада" по вопросам учета Э/Э: |  |  |
| 4.1 | Подготовка проекта "Акта" (взаиморасчеты по энергопотреблению за текущий месяц между СНТ "Парус-1" и СНТ "Лада" ). | Ежемесячно | Акт "О бездоговорном потреблении электроэнергии, приобретенной у СНТСН «Парус-1», опосредованно подключенным пользователем (СНТ “Лада”)". |
| 4.2 | Согласование результатов расчета с Бухгалтером СНТ "Парус-1" и СНТ "Лада", устранение ошибок (при необходимости). |  |  |
| 4.3 | Передача проекта "Акта" Председателю СНТ "Парус-1" для оформления и дальнейшей передачи бухгалтеру СНТ "Лада" для проведения оплаты (по эл/почте). |  |  |
| 5 | Взаимодействие с ГОСАН по вопросам, относящимся к энергоучету и функционированию СУП-0,4: |  |  |
| 5.1 | Получение от ГОСАН и анализ расчетных таблиц по энергопотреблению текущего и прошлых учетных периодов. | по мере необходимости | Текущая работа (на дату 12.08.2023): - организационная работа по поверке либо замене "Общего счетчика" (истек межповерочный интервал-12лет, требуется поверка либо замена счетчика); - ремонт 5 счетчиков (уч. №61,68, 70,74, 82.) Трудности работы с ГОСАН: (взаимодействие затрудняется тем, что организация малочисленная, каждый сотрудник занимается своими (не известными) задачами, часто нужный сотрудник отсутствует, что увеличивает время необходимое для решения вопроса. |
| 5.2 | Вопросы, в рамках договора на Абонентское обслуживания: актуализация ПО "Усадьба" (изменение конфигурации системы), например, после замены счетчиков, модернизации ПО и др., письма, включить/отключить, корректировка параметров СУП-0,4, (максимальные/минимальные значения и другие вопросы, консультации по работе СУП-0,4. |  |  |
| 5.3 | Вопросы ремонта счетчиков: консультации, переговоры, электронные письма (без учета временных затрат по непосредственной доставке /возврату счетчиков в НТЦ "ГОСАН"). |  |  |
| 6 | Мониторинг энергосети СНТ "Парус-1"/СНТ "Лада" посредством СУП-0,4 |  |  |
| 6.1 | Выполнение тестирования энергосети СНТ: регулярное тестирование- 10-15 раз в месяц х 15 мин.). | регулярно | Регулярные тесты для оценки состояния энергосети (в том числе контроль энергопотребления СНТ "Лада): оценка уровня напряжения, уровня и равномерности распределения нагрузки по фазам, потребляемой мощности, максимальных токов. Внеплановое тестирование: вплоть до ежедневного, неоднократного тестирования. |
| 6.2 | Внеплановое тестирование энергосети СНТ "Парус-1" (при возникновении аварий на энергосети, отсутствии более 1 недели передачи данных от счетчиков. При поступлении вопросов от владельцев участков, связанных с учетом электроэнергии, установки счетчиков после ремонта и др, к "регулярным" тестам добавляется еще в среднем 8-10 тестов х 15 мин. |  |  |
| 6.3 | Оплата услуг сотовых операторов (МТС) для обеспечения функционирования СУП-0,4. | по мере необходимости | Оплата работы двух модемов СУП-0,4. |
| 7 | Работа с владельцами участков по претензиям в вопросе энергоучета |  |  |
| 7.1 | Переговоры с владельцем, уточнение возникших вопросов. | при возникновении вопросов у владельцев участков | В период с сентября м-ца 2018 по настоящее время проводилась работа с владельцами участков №№: 4, 11, 30, 39, 54, 64д/хб, 65, 69,79/79а, 84,86, 99 и др. |
| 7.2 | Выборка тестов из Базы данных за период, указанный владельцем участка. |  |  |
| 7.3 | Анализ информации (тесты и иное) с целью выяснения причин, приведшим к возникновению вопросов у владельца участка (обычно перерасход электроэнергии и др.). |  |  |
| 7.4 | Приведение результатов анализа в вид, удобный для восприятия и передача результатов владельцу участка. |  |  |
| 7.5 | Консультации владельца по результатам оценки причин возникновения вопроса. |  |  |
| 8 | Аналитическая работа с данными СУП-0,4 и другими источниками при возникновении аварийной ситуации (результаты тестов, документация) |  |  |
| 8.1 | Анализ информации (тесты и иное) с целью выяснения возможных причин, вызвавших аварийную ситуацию, подготовка информации для работы аварийных бригад. | по мере необходимости |  |
| 9 | Взаимодействие с Руководством СНТ "Парус-1" |  |  |
| 9,1 | Взаимодействие с Председателем СНТ по текущим и перспективным вопросам в области энергоснабжения. | по мере необходимости | При выполнении всех работ: согласование сроков, объемов, перечня, порядка выполнения работ и др. |
| 10 | Работа с сайтом СНТ в сети Интернет |  |  |
| 10.1 | Публикация материалов на сайте СНТ | Ежемесячно и по мере необходимости | На сайте СНТ публиковались расчетные таблицы по потреблению электроэнергии, документы СНТ, объявления, справочная информация. |
|  | Работы, выполняемые вне рамок Договора с СНТ (БЕЗ ОПЛАТЫ), фактически относящиеся к функциям "Ответственного за электрохозяйство СНТ" |  |  |
| 11 | Подготовка официальных документов и иной информации по вопросам энергоснабжения СНТ |  |  |
| 11.1 | Подготовка официальных писем от СНТ в разные организации, по вопросам энергоснабжения. | выполнено | Подготовлены и отправлены официальные письма СНТ в адреса организаций, с которыми СНТ взаимодействует в вопросах энергоснабжения (ГОСАН, "Россети", МЭС, подрядные организации). |
| 11.2 | Разработка "Временного порядка учета электрической энергии в СНТСН «Парус-1». (решением Общего собрания СНТ, этот документ принят к использованию в СНТ "Парус-1" в 2019г. Расчет энергопотребления в СНТ ведется по данному порядку. В 2020г внесены дополнения. "Временный порядок" входит в состав официальных документов СНТ и размещен на сайте СНТ в разделе "Электричество". | выполнено | Доля участия Афонина В.В.в разработке "Временного порядка" - 100%; - время потраченное на его разработку - 30 рабочих дней; - объем документа - 14 печатных листов - оплата за работу - БЕЗ ОПЛАТЫ. Для обсуждения на Общем собрании СНТ подготовлены предложения, для внесения дополнений, касающихся оплаты ремонта неисправных счетчиков. |
| 11.3 | Аналитическая записка по вопросу "Передача энергосети СНТ на баланс электросетевой организации (МОЭСК)". Документ размещен на сайте СНТ в разделе "Записи" 05.09.2020г. | выполнено | Доля участия Афонина В.В.в разработке "Аналитической записки" - 100%; - время потраченное на его разработку - 8 рабочих дней; - объем документа - 14 печатных листов - оплата за работу - БЕЗ ОПЛАТЫ. |
| 11.4 | Подготовка официального документа: "Расчет максимальной мощности энергопринимающего устройства садового участка (домовладения)". Документ принят к использованию в СНТ (10.11.2022г.) | выполнено | Доля участия Председатель и бухгалтер СНТ (финансовая часть) - 30% Афонина В.В. (техническая часть) - 70%; - суммарное время потраченное на его разработку - 3 рабочих дня; - оплата за ра боту - БЕЗ ОПЛАТЫ. |
| 11.5 | Аналитическая записка (предложение) по вопросу "Изменения порядка начисления взносов в СНТ "Парус-1". Предложения размещены на сайте СНТ в разделе "Записи" 02.08.2023г. Документ находится в стадии обсуждения и принятия решения на Общем собрании СНТ. | выполнено | Доля участия Афонина В.В.в разработке "Аналитической записки" - 100%; - время потраченное на его разработку - 16 рабочих дней; - объем документа - около 6 печатных листов (документ приведен в форму, удобную для восприятия и представлен в виде расчетных таблиц, текстовая часть максимально сокращена); - оплата за работу - БЕЗ ОПЛАТЫ. |
| 12 | Взаимодействие с Руководством СНТ "Лада" по иным вопросам электроснабжения (все вопросы, кроме энергоучета) |  |  |
| 12.1 | Разработка, сверка документов, решение текущих и перспективных вопросов, требующих совместного исполнения др. | по мере необходимости | Работы 2022-2023г.г.: -подготовка формы "Актов разграничения балансовой принадлежности" для владельцев участков, заключающим "Прямой договор" с МЭС, в соответствии со спецификой СНТ "Парус-1" и СНТ "Лада" (наличие СУП-0,4); -организация расчета мощности на каждый участок; - замена/ поверка Общего счетчика; -ТО КТП-153; - замена РЛНД. |
| 13 | Взаимодействие с поставщиками электроэнергии |  |  |
| 13.1 | Взаимодействие с "Россети" по вопроса энергоснабжения (письма, телефонные переговоры, почтовые сообщения). | по мере необходимости | Текущая работа: - поверка Общего счетчика, письмо направлено, ждем ответа (разрешения на отключение счетчика для проведения его поверки); - замена РЛНД: коммерческие предложения от ПАО "Россети" получены, стоимость работ высокая, проводится работа сокращению расходов на эту работу (поиск других исполнителей работ). |
| 14 | Аналитическая работа по направлению: определение исполнителей для проведения работ на энергосети СНТ |  |  |
| 14.1 | Анализ рынка услуг (Интернет, пресса). | по мере необходимости | Замена РЛНД (ранее выполнялся плановый ремонт), ТО КТП-153, реконструкции энергосети СНТ. |
| 14.2 | Подготовка данных по запросу потенциального исполнителя для расчета стоимости работ (подготовки коммерческого предложения), решение технических вопросов. |  |  |
| 14.3 | Анализ коммерческих предложений от потенциальных исполнителей, принятие решений. |  |  |
| 15 | Техническое обслуживание компонентов энергосети СНТ |  |  |
| 15.1 | ТО трансформаторной подстанции (КТП-153) |  | Фактически проводится 1раз в 1-2 года, необходимо проводить 1 раз в год. (непосредственно Афонин В.В.: приобретение комплектующих для ТО: масло, предохранители, ремонтный комплект. |
| 16 | Сопровождение работ на объектах инфраструктуры энергосети СНТ |  |  |
| 16.1 | Сопровождение ремонтных бригад при аварийных ситуациях, замене уличных светильников и др. | по необходимости | Совместно с Председателем СНТ. |
| 16.2 | Сопровождение электрика (приглашенный специалист) при выполнении работ по монтажу/демонтажу счетчиков при передаче/получении в ремонт/из ремонта. | по необходимости | Текущая работа (июль 20223): - демонтаж 5 счетчиков для передачи в ремонт. Подготовка документав для проведения работ-1,5ча, работы - 2,5 часа, общее время работ -4 часа. Счетчики переданы в ремонт. |
| 16.3 | Сопровождение бригад электриков при проведении плановых ремонтов и техобслуживания. | 1 раз в год (1 раз в 2 года) | В период 2019-2022: - техобслуживание трансформаторной подстанции (КТП-153), 2 ТО - ремонт линейного разъединителя (10 киловольт) около 2019г , 1 раз |
| 17 | Другие работы |  |  |
| 17.1 | Подготовка отчетов по расходованию финансовых средств, выданных "под отчет" на приобретение материалов и комплектующих. | по мере расходования ф/средств | Подготовлено 7 отчетов, в стадии подготовки Отчет №8. |
| 17.2 | Учет проделанной работы | регулярно |  |
| 17.3 | Транспортировка неисправных счетчиков в ремонт и обратно. |  | Текущая работа 2023 Сдача в ремонт: СНТ «Парус-1» (выезд в 9-00)-НТЦ ГОСАН (Домодедово, прибытие в 15-00), туда и обратно, -280 км. |
| 17.4 | Ремонт наружных дверей трансформаторной подстанции. |  | Приобретение материалов, ремонтные работы совместно с владельцами участков №2 и №12. |
|  | Примечание: Настоящая таблица не отражает полного объема выполненных работ и представлена в некотором сокращении. |  |  |